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SVIM  ZAINTERESIRANIM


GOSPODARSKIM  SUBJEKTIMA

Predmet: „POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU-grupe“, evidencijski br. 199/2018, poziv za dostavu ponude  objavljen na web stranici naručitelja 01.03.2018.god.
Sukladno čl.22. st.2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave naručitelj je u pozivu za dostavu ponude napravio izmjenu u troškovniku (obrazac br.2.) za grupu 1. 

gdje se mijenja stavka pod red br. 9. umjesto količine 22 kom, treba biti količina 2 kom.

Izmjene objavljene na web stranici naručitelja  06.03.2018.god.


Stručno povjerenstvo sl. nabave
U prilogu:

Izmijenjeni troškovnik gr.1.
Obrazac br.2. TROŠKOVNIK
Grupa 1. 

	Red. br.
	NAZIV  PROIZVODA
	Jed.
mjere
	Količina
	Kataloški broj
	Proizvođač

Naziv proizvoda
	Jedinična cijena u kn (bez PDV-a)           
	Ukupna cijena stavke u kn (bez PDV-a)
	Stopa PDV-a

	1.
	Endo omča s mrežastom košaricom  3x6cm za izvlačenje polipa i stranih tijela,mrežica kod upotrebe postaje prozirna kako bi se vidjelo tijelo koje se hvata.dužine 230 cm
	kom
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Četkica GI citološka promjera 3mm , kateter promjera 2,4mm, dužine 230cm, s ručkom u obliku prstena , veliki uzorak i precizno rukovanje
	kom
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Štitnik za usta za odrasle od mekog polyethylena, Scope saver, 20x27mm, bez lateksa s prilagodljivom trakom s mogućnošću učvršćivanja na obje strane 
	kom
	100
	
	
	
	
	

	4.
	Polipektomi pro/pel  coating smanjuje frikciju, graduiran,veličine 2,3mm, dužine 230cm, s raznim omčama od 11/25 do 32/62 mm 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	5.
	Polipektomi s ručkom s kratkim uzdizanjem klipa veličine 2,3mm i dužine 230 cm, s raznim omčama od 11/25 do 32/62 mm, te mjesečastom i heksagonalnom omčom 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	6.
	Polipektomi s rotirajućom omčom, veličine 2,5mm i dužine 230 cm s ovalnim omčama veličine 15, 25 i 35 mm 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	7.
	Kliješta za biopsiju GI, cam –dizajn, veće snage rezanja i veći kapacitet hvatanja uzorka, rubovi čeljusti i kućišta su zaobljena, elastična s unutarnjim polugama za otvaranje čeljusti, nazubljena sa šiljkom u sredini, kraći kruti dio i lakše prolaze radnim kanalom, dužine  160 i 230cm 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Kliješta za biopsiju GI obložena, cam –dizajn, veće snage rezanja i veći kapacitet hvatanja uzorka, rubovi čeljusti i kućišta su zaobljeni, elastična s unutarnjim polugama za otvaranje čeljusti, nazubljena sa šiljkom u sredini, kraći kruti dio i lakše prolaze radnim kanalom, dužine  160 i 230cm 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	9.
	Zamjenska gastrostoma silikonska troluminalna s balonom od 5 i 20 cc pri vrhu, markirana, s pomičnim silikonskim diskom  i gelom, veličine od 12F, 14, 16, 18, 20, 22 i 24
	kom
	.2
	
	
	
	
	

	10
	Gastrostoma PEG ( Ponsky ) pull sistem, silikonski, delux set / osnovni set plus omča, pean, škarice i sl./  vel. 20F
	kom
	2
	
	
	
	
	

	11
	Gastrostoma PEG ( Ponsky ) pull sistem, silikonski, osnovni set vel. 20
	kom
	2
	
	
	
	
	

	12.
	Kontejner višekomorni za skupljanje i transport polipa, s četri komore za skupljanje i četriri otvorena područja za izravnu sukciju, prozirni
	kom
	.20
	
	
	
	
	

	13.
	Klipse za zaustavljanje krvarenja, otvaranje čeljusti 11mm, dužina klipse 10mm, radne dužine 235 cm i 165 cm, rotirajuća sa neograničenim otvaranjem i zatvaranjem prije otpuštanja,  radni kanal 2,8mm, jednokratna
	kom
	.10
	
	
	
	
	

	 

 

 M.P. ______________________________
         (Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)  
	Ukupna cijena ponude           (bez PDV-a)
	 


