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POZIV  ZA  DOSTAVU  PONUDE


Opća bolnica Šibensko kninske županije  pokrenula je postupak za nabavu potrošnog materijala za endoskopiju – po grupama 

Evidencijski broj           199 /2018,

te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15., stavku 2. Zakona  o javnoj nabavi ( NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a, odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv.  jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane  Zakonom o javnoj nabavi. Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljen je 27.06. 2017.god. na internetskog stranici http://www.bolnica-sibenik.hr/obavijesti/pravilnik-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave/645.html

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi ili navod da takvi subjekti ne postoje:

U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Opća bolnica Šibensko kninske županije ne smije sklapati ugovore jednostavne nabave sa sljedećim gospodarskim  subjektima ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili pougovaratelja odabranom ponuditelju): 

„Gradska čistoća“ d.o.o., Ul.Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik
Građevinski obrt „Pipić“ Male Vrulje 3, Vodice 
Ugostiteljski obrt „Siesta“, Miline 40, Rogoznica.






1. OPĆI PODACI  I OPIS  PREDMETA  NABAVE                  
1.1. Naziv i sjedište naručitelj:  Opća bolnica Šibensko-kninske županije, 
                                                      Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik
                                                      OIB: 03861060066
                                                      Tel:022 641-901
                                                      Fax:022 641-262
	                            Internetska adresa : www.bolnica-sibenik.hr
	                            E-mail: ravnateljstvo@bolnica-sibenik.hr

1.2. Osobe zadužene za kontakt:  Kontakt osoba za predmet nabave:
	                                             Eva Čubrić, specijalist int.med. gastroenteorolog
	 Tel: 022/641-461,   Mob: 091/3345-211
                                                         E-mail:
                                                         Kontakt osoba za dokumentaciju za nadmetanje: 
                                                         Silvana Burazer
                                                         Tel: 022/641-232, fax: 022/641-233
                                                         E-mail:silvana.burazer@bolnica-sibenik.hr

1.3. Evidencijski broj nabave:      199 /2018

1.4. Predmet nabave je potrošni materijal za endoskopiju – grupe za potrebe Opće bolnice Šibensko kninske županije.

1.5. Način nuđenja predmeta nabave (opis i oznaka grupa predmeta nabave)

CPV:   33140000-3     Medicinski potrošni materijal

Procijenjena vrijednost nabave:                  -   90.000,00 kn (bez PDV-a)
    Grupa 1.                                                      -  30.000,00 kn (bez PDV-a)
    Grupa 2.                                                     -   60.000,00 kn (bez PDV-a)

Predmet  nabave podijeljen  je u dvije grupe.
Dopušteno je nuđenje po grupama. 
Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave.

1.6. Količina predmeta nabave

U troškovniku je navedena okvirna količina predmeta nabave.
Stvarna nabavljena količina temeljem sklopljenog ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.
Ukupna plaćanja bez PDV-a temeljem sklopljenih ugovora ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

1.7. Troškovnik i tehničke specifikacije

Troškovnik je sastavni dio poziva za dostavu ponude (obrazac br.2.) 
Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u prilogu troškovnika (obrazac 2.), te je ponuditelj obvezan u ponudi dostaviti u cjelosti popunjen troškovnik, iz kojeg mora biti vidljivo ispunjavanje svih zahtjeva predmeta nabave.
	
2. UVJETI  NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

2.1. Način izvršenja: 

U skladu s uvjetima i zahtjevima određenim u pozivu za dostavu ponude, sklopit će se ugovor o nabavi robe.

2.2. Rok isporuke: 

Isporuka je kontinuirana tijekom 12 mjeseci i započinje odmah po sklapanju ugovora prema potrebama naručitelja. 
Pojedinačni rok isporuke ne smije biti dulji od 2 (dva) dana od dana prijema pisane narudžbenice. Ugovori se sklapaju  na razdoblje od 12 mjeseci.

2.3. Rok trajanja ugovora: 

12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora

2.4. Rok valjanosti ponude:  

90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

2.5. Mjesto isporuke: 

Opća bolnica Šibensko kninske županije (odjel ljekarne), Stjepana Radića 83,  22000 Šibenik 

2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja: 

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana od dana ispostave računa na žiro račun ponuditelja.

Račun se ispostavlja na adresu:
Opća bolnica Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik, s napomenom da je ponuditelj dužan ispostaviti račune na kojem su navedeni svi zakonski elementi računa sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010, 19/14) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).

 2.7. Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude):

Cijena ponude izražava se posebno za svaku grupu.
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.
Cijena ponude piše se brojkama.
Cijena je nepromjenjiva u odnosu na ponuđenu cijenu tijekom trajanja ugovora. 
U cijenu ponude bez PDV-a  uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja (primjerice troškovi prijevoza, montaže, dostave, edukacije i ostalo) ;  
Ukoliko naručitelj prilikom pregleda ponuda utvrdi računsku pogrešku, naručitelj će ispraviti računsku pogrešku i o tome odmah obavijestiti ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te će od ponuditelja zatražiti da u roku tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravke računske pogreške. Ispravci se u ponudi jasno naznačuju.
Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata i pregleda ocjena ponuda odbiti ponudu za koju ponuditelj nije prihvatio ispravak računske  pogreške.
Ukoliko ponuditelj odobrava popust naručitelju uključit će ga u cijenu ponude. Odobreni popust u postotku(%)  također treba biti prikazan zasebno. 

2.8. Izuzetno niska cijena

Za ponude koje su izuzetno niske te naručitelj procjenjuje da ponuditelj neće moći izvršiti ugovore sukladno postavljenim zahtjevima u dokumentaciji o nabavi, obavezan je zahtijevati od ponuditelja da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, objasnim cijenu ili trošak naveden u ponudi. Takve ponude mogle bi biti tehnički, ekonomski ili pravno utemeljene na nevjerodostojnim pretpostavkama te u tom slučaju naručitelj ima pravo odbiti takve ponude ako od strane ponuditelja  ne dobije zadovoljavajuće objašnjenje. Isto tako naručitelj je obvezan odbiti ponudu ponuditelja kada ustanovi da je cijena ili trošak ponude izuzetno nizak iz razloga što ponuditelj ne poštuje primjenjive oveze u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obezu isplate ugovorene plaće, ili odredbe međunaradnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava. U slučajevima kada ponuditelj prima, državnu potporu, naručitelj smije odbiti njegovu ponudu onda kada ponuditelj, u primjerenom roku nije u mogućnosti dokazati da je potpora zakonito dodijeljena.

2.9.-Kriterij odabira ponuda:  

ekonomski najpovoljnija ponuda (100 % kriterija za odabir čini cijena)

2.10. Razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave jednostavne vrijednosti:

Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

2.10.1.- ako gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog,upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja,donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanim Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđen za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili
Ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je ovlaštena po zakonu za zastupanje toga gospodarskog subjekta, koja nije državljanim Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovog stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje.
Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava iz Obrasca br. 3. ovog Poziva

2.10.2.- ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom  zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku predstečajne nagodbe) 

Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt  dužan je u ponudi dostaviti:  
potvrdu Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana/državljanstva gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje. Ako se u državi
poslovnog nastana ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom, ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovačkog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin. 

2.10.3.-ostali razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje razloga isključenja

1. ako je nad njim otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je u obustavio poslovne aktivnosti djelatnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

2. ako se može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet,

3. ako gospodarski subjekt pokaže značajne ili opetovane nedostatke tijekom bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija.

4. ako je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno pokazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje i za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu sa Dokumentacijom o nabavi.  

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke 2.10.3 pod 1. dokumentacije za nadmetanje  gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostavlja izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

2.11.Dokazi  za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelja:

2.11.1.Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

2.12. Uvjeti tehničke i stručne sposobnost 

2.12.1.Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini čija vrijednost ; odnosno zbrojena vrijednost mora biti minimalno u  visini procijenjene vrijednosti predmeta nabave. Popis sadržava predmet nabave, vrijednost robe, datum te naziv druge ugovorene strane.

2.12.2. Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity), sukladno  Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/2013) i Pravilniku o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu u očevidnik  proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih  proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti  medicinskih proizvoda (NN 84/2013) i ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o medicinskim proizvodima ili propisima Europske unije. 
Ponuditelj je sposoban ako ima izjavu koju izdaje proizvođač i na kojoj se obvezno nalazi podatak o tome tko je ovlašteni zastupnik proizvođača za EU ukoliko je proizvođač iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU).
Izjava mora pokriti jedan proizvedeni medicinski proizvod ili više njih, pri čemu je proizvod  jasno identificiran pomoću naziva proizvoda, koda proizvoda ili drugom nedvosmislenom oznakom. 
Na priloženom dokumentu potrebno je jasno označiti grupu i redni broj stavke troškovnika na koji se odnosi. Dokument o sukladnosti proizvoda mora se dostaviti na hrvatskom jeziku.
Ukoliko nuđeni proizvod ili dio nuđenih proizvoda nije medicinski proizvod, te se na njih ne odnose odredbe Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) ponuditelj je dužan priložiti Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda te nije dužan za te proizvode priložiti izjave o sukladnosti.

2.13. Pravila dostavljanja dokumenata

Sve potrebne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Naručitelj nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponuda, a prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, u roku od pet dana može zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika ažuriranih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.
Ažurirani dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana, od dana slanja zahtjeva za dostavu ažuriranih dokumenata . 

2.14. Ostale odredbe u ponudi

2.14.1.Vrsta, sredstvo i uvjeti  jamstva

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Gospodarski subjekt čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija, u obvezi je dostaviti 
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od  vrijednosti ugovora (bez PDV-a), koje je odabrani ponuditelj  obvezan dostaviti  najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora se podnosi u obliku:
1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ ) 
2.bjanko zadužnice solemnizirane i s javnobilježničkim ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o bliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 15/12, 82/17) i Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 87/17) bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno čl.29.stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (NN br.35/2005, 41/2008, i 125/2011) sa važenjem minimalno do isteka roka valjanosti ponude

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30 dana  od isteka valjanosti ugovora. 
Bankarska garancija ili bjanko zadužnica  bit će naplaćena u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.


3. ODREDBE  O ZAJEDNICI  GOSPODARSKIH  SUBJEKATA 

3.1. Zajedničke ponude

U slučaju zajednice gospodarskih subejkata okolnosti u vezi osnove za isključenje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti pod točkom 2.11.1., a svi zajedno su dužni dokazati (kumulativno) zajedničku sposobnost ostalim navedenim dokazima sposobnosti i ispunjavanju ostalih bitnih uvjeta.  Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, istoj se obavezno moraju priložiti podaci o zajednici ponuditelja, te izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja na obrascima koji se nalaze u privitku ovog Poziva za dostavu ponude.

Gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskog subjekta mogu se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. Gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskih subjekata moraju dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanje obeze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje.

Naručitelj je obvezan provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju sposobnost gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskog subjekta oslanjaju relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta, te postoje li osnove za isključenje.

4. PODACI O PONUDI

 4.1. Sastavni dijelovi ponude

Ponuda treba sadržavati:
-Ponudbeni list  (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
-Troškovnik  (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
-Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje
-Tražene dokaze sposobnosti 
-Ostali bitni uvjeti traženi dokumentacijom o nabavi
-Potpisan prijedlog ugovora

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva za dostavu ponude, te se ponuditelj mora pridržavati tih zahtjeva.

4.2. Način izrade

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezana jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude te uvez ovjeren pečatom).
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. 
Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (npr.nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

4.3. Način dostave i postupak zaprimanja ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:
Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv  i grupa predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, „Potrošni materijal za endoskopiju –grupa-  _____  s naznakom „ne otvaraj“
Ponuda se predaje u jednom primjerku “izvornik”.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu ili dopunu ponude. 
Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naknadom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene  ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.
Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude. Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježit će se kao zakašnjela i ne upisuje se upisnik o zaprimanju ponuda, te će se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode. 

4.4. Datum, vrijeme, mjesto dostave i otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponuda i javno otvaranje je: 19. ožujka 2018.god., 11:00 sati.

Adresa na koju se dostavljaju ponude: Opća bolnica Šibensko kninske županije, 
Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik,  
Ponude se otvaraju  u Ravnateljstvu  Opće bolnice Šibensko kninske županije, 
Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik
Javnom otvaranju smiju prisustvovati članovi stručnog povjerenstva za nabavu , ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva  naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati neposredno prije otvaranja ponuda.






5. OSTALO

5.1.Ostali bitni uvjeti za nabavu

-Dokaz o posjedovanju važećeg  ovlaštenja ili članstva za sebe ili za podizvoditelja,,  koji su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave
-Ponuditelj je obvezan dostaviti:
-Dozvolu za promet medicinskim proizvodima sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima 
(NN 76/13,čl.3.st.30.,čl.47.,čl.51., čl.52.,). Navedenom dozvolom ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dokazuje da je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ukoliko ponuditelj ima sjedište u nekoj drugoj državi Europske unije dokazuje da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište. Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima izdanu od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ako ima potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela u državi sjedišta da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište.   
U slučaju da gospodarski subjekt nudi medicinski proizvod/e iz  trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU) potrebno je dostaviti dokument u kojem je navedeno da proizvođač nuđenih medicinskih proizvoda ima ovlaštenog zastupnika u EU (naziv i sjedište), sukladno čl.51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13).
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, mogu biti zamijenjeni  izjavom pod prisegom,ili ako ista prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika,ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

-Gospodarski subjekt mora dokazati da je upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno da gospodarski subjekt ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda (dozvola za promet) u državi u kojoj ima sjedište, ukoliko je gospodarski subjekt pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji, a sukladno čl.47. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13)  ili
dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU (naziv i sjedište) sukladno čl.51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) samo za ponuditelje koji nude proizvode iz trećih zemalja.

Za sve što nije navedeno u ovoj dokumentaciji o nabavi primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i podzakonskim propisima kojima je regulirano područje javne nabave.
Pregled i ocjena ponuda s iznosom bez PDV-a većim od predviđene procijenjene vrijednosti iz obavijesti o nadmetanju neće se vršiti sukladno članku 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi. 
Naime, naručitelj je u obvezi raspolagati samo i isključivo planiranim, osiguranim sredstvima za cjelokupni predmet nabave te nema mogućnosti povećati osigurana sredstva za predmet nabave.
 

5.2. Obavijest o rezultatima predmeta nabave

Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude / odluke o poništenju postupka jednostavne  nabave iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
Pisanu odluku o rezultatima postupka nabave naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude /odluke o poništenju postupka jednostavne  nabave objavljuje se na internetskim stranicama naručitelja.

5.3. Prijedlog ugovora

Prijedlog ugovora sastavni je dio ovog Poziva za dostavu ponude. 
Potpisom i ovjerom Prijedloga ugovora ponuditelj prihvaća opće uvjete ugovora koji će biti sklopljen ukoliko ponuda ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija. 


5.4. Ovaj Poziv za dostavu ponude objavljen je na web stranici naručitelja   01. 03. 2018.god.

































Obrazac br.1
PONUDBENI LIST

1.Predmet nabave:Potrošni materijal za endoskopiju – po grupama 

2.Naziv i sjedište naručitelja: Opća bolnica Šibensko-kninske županije,Stjepana Radića 83,
22 000 Šibenik, OIB:03861060066

3.Odgovorna osoba Naručitelja: Ravnateljica:Sanja Jakelić,dr.med.spec.derma.i venero.

4.Naziv i sjedište ponuditelja:_________________________________________________

OIB:______________________________________________________________________

Broj računa  (IBAN) i naziv poslovne banke: ___________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a  (zaokružiti):        DA                      NE                        

Adresa za dostavu  pošte: ____________________________________________________

Adresa e-pošte:______________________________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja:__________________________________________________

Broj telefona/fax:___________________________________________________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora :_________________  

5. Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja (adresa, OIB,IBAN,osoba ovlaštena za komunikaciju, br.tel./fax)____________________________________________________

6. Cijena ponude  - za grupu

	
GRUPA
	CIJENA PONUDE 
bez  PDV-a
	
IZNOS PDV-a
	CIJENA PONUDE
S PDV-om

	


    1.
	
	
	

	

    2.

   
	
	
	






8. Rok valjanosti  ponude:________________________________god.






	U _____________2018.god.	


		ZA PONUDITELJA:                                                                                

                                                                      M.P.____________________________ 
                                                                       (Ime, prezime i potpis
                                                                       Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja)






1


2

Obrazac br.2. TROŠKOVNIK
Grupa 1. 
	Red. br.
	NAZIV  PROIZVODA
	Jed.
mjere
	Količina
	Kataloški broj
	Proizvođač
Naziv proizvoda
	Jedinična cijena u kn (bez PDV-a)           
	Ukupna cijena stavke u kn (bez PDV-a)
	Stopa PDV-a

	1.
	Endo omča s mrežastom košaricom  3x6cm za izvlačenje polipa i stranih tijela,mrežica kod upotrebe postaje prozirna kako bi se vidjelo tijelo koje se hvata.dužine 230 cm
	kom
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Četkica GI citološka promjera 3mm , kateter promjera 2,4mm, dužine 230cm, s ručkom u obliku prstena , veliki uzorak i precizno rukovanje
	kom
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Štitnik za usta za odrasle od mekog polyethylena, Scope saver, 20x27mm, bez lateksa s prilagodljivom trakom s mogućnošću učvršćivanja na obje strane 
	kom
	100
	
	
	
	
	

	4.
	Polipektomi pro/pel  coating smanjuje frikciju, graduiran,veličine 2,3mm, dužine 230cm, s raznim omčama od 11/25 do 32/62 mm 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	5.
	Polipektomi s ručkom s kratkim uzdizanjem klipa veličine 2,3mm i dužine 230 cm, s raznim omčama od 11/25 do 32/62 mm, te mjesečastom i heksagonalnom omčom 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	6.
	Polipektomi s rotirajućom omčom, veličine 2,5mm i dužine 230 cm s ovalnim omčama veličine 15, 25 i 35 mm 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	7.
	Kliješta za biopsiju GI, cam –dizajn, veće snage rezanja i veći kapacitet hvatanja uzorka, rubovi čeljusti i kućišta su zaobljena, elastična s unutarnjim polugama za otvaranje čeljusti, nazubljena sa šiljkom u sredini, kraći kruti dio i lakše prolaze radnim kanalom, dužine  160 i 230cm 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Kliješta za biopsiju GI obložena, cam –dizajn, veće snage rezanja i veći kapacitet hvatanja uzorka, rubovi čeljusti i kućišta su zaobljeni, elastična s unutarnjim polugama za otvaranje čeljusti, nazubljena sa šiljkom u sredini, kraći kruti dio i lakše prolaze radnim kanalom, dužine  160 i 230cm 
	kom
	10
	
	
	
	
	

	9.
	Zamjenska gastrostoma silikonska troluminalna s balonom od 5 i 20 cc pri vrhu, markirana, s pomičnim silikonskim diskom  i gelom, veličine od 12F, 14, 16, 18, 20, 22 i 24
	kom
	.22
	
	
	
	
	

	10
	Gastrostoma PEG ( Ponsky ) pull sistem, silikonski, delux set / osnovni set plus omča, pean, škarice i sl./  vel. 20F
	kom
	2
	
	
	
	
	

	11
	Gastrostoma PEG ( Ponsky ) pull sistem, silikonski, osnovni set vel. 20
	kom
	2
	
	
	
	
	

	12.
	Kontejner višekomorni za skupljanje i transport polipa, s četri komore za skupljanje i četriri otvorena područja za izravnu sukciju, prozirni
	kom
	.20
	
	
	
	
	

	13.
	Klipse za zaustavljanje krvarenja, otvaranje čeljusti 11mm, dužina klipse 10mm, radne dužine 235 cm i 165 cm, rotirajuća sa neograničenim otvaranjem i zatvaranjem prije otpuštanja,  radni kanal 2,8mm, jednokratna
	kom
	.10
	
	
	
	
	

	 

 
 M.P. ______________________________
         (Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)  
	
Ukupna cijena ponude           (bez PDV-a)
	 





Grupa 2.

	Red. br.
	Naziv i opis predmeta nabave
	Jed.
mjere
	Količina
	Kataloški broj
	Proizvođač/
Naziv proizvoda
	Jedinična cijena 
 u kn (bez PDV-a)           
	Ukupna cijena stavke u kn (bez PDV-a)
	Stopa PDV-a

	1
	Kliješta za biopsiju ,promijera 2.3 mm, za radne kanale 2.8 mm, spirala od nehrđajućeg čelika, plastična drška, ovalne fenestrirane čeljusti s iglicom, radne dužine 160, 180 ili 230 cm. Jednokratno
	kom
	10
	 
	
	 
	 
	 

	2
	Kliješta za biopsiju ,promijera 2.3 mm, za radne kanale 2.8 mm, obložena spirala od nehrđajućeg čelika, plastična drška, ovalne fenestrirane čeljusti s iglicom, radne dužine 160 ili 230 cm. Jednoktratno
	

kom
	10
	 
	
	 
	 
	 

	3
	ExBag - Samo otvarajuća vrećica za ekstrakciju kod laporoskopije, promijer otvora 50 mm, za trokare promjera 10 mm, veličine 200 ml, pakiranje od 5 komada , jednokratno
	

kom
	5
	 
	
	 
	 
	 

	4
	ExBag - Samo otvarajuća vrećica za ekstrakciju kod laporoskopije, promijer otvora 90 mm, za trokare promjera 10 mm, veličine 400 ml, pakiranje od 5 komada , jednokratno
	

  kom
	10
	 
	
	 
	 
	 

	5
	ExBag - Samo otvarajuća vrećica za ekstrakciju kod laporoskopije, promijer otvora 100 mm, za trokare promjera 10 mm, veličine 800 ml, pakiranje od 5 komada , jednokratno
	

  kom
	10
	 
	
	 
	 
	 

	6
	Napredna vrećica za ekstrakciju kod laparaskopije, rotirajuća, mogućnost odvajanja vrećice od aplikacijske ručke, latex free, promjer otvora 70 mm, za trokare promjera 10 mm, velićine 300 ml, pakiranje 5 komada, jednokratno

	


  kom
	5
	
	
	
	
	

	7
	Hvataljke za strana tijela i polipe; Easy Collect - ovalna rotirajuča omča s termo oblikovanom plastičnom vrećicom (latex free) promijera 35 mm, za izvlačenje polipa i stranih tijela, radne dužine 230 cm. Jednokratno
	


kom
	10
	 
	
	 
	 
	 

	8
	Omče za polipektomiju - rotirajuče, promijera 2.3 mm, za radne kanale 2.8 mm, plastična drška, ovalna omča, multifilamentne žica, promijera 10, 15, 25 ili 35 mm, radne dužine 180 ili 230 cm. Jednokratno
	


kom
	5
	 
	
	 
	 
	 

	9
	Omče za polipektomiju - rotirajuče, promijera 2.3 mm, za radne kanale 2.8 mm, plastična drška, asimetrična omča, multifilamentne žica, promijera  15 ili 25 mm, radne dužine 230 cm. Jednokratno
	

kom
	5
	 
	
	 
	 
	 

	10
	Omče za polipektomiju - rotirajuče, promijera 2.3 mm, za radne kanale 2.8 mm, plastična drška, heksagonalna omča, multifilamentne žica, promijera  15, 25 ili 35 mm, radne dužine 230 cm. Jednokratno
	

kom
	5
	 
	
	 
	 
	 

	11
	Omče za polipektomiju - rotirajuče, promijera 2.3 mm, za radne kanale 2.8 mm, plastična drška, ovalna omča, monofilamentne žica, promijera 6 ili 10 mm, radne dužine 230 cm. Jednokratno
	

kom
	5
	 
	
	 
	 
	 

	12
	Igle za sklerozaciju, promijera 2.3 mm, za radne kanale 2.8 mm, plastična drška sa klik sistemom, promijer igle 0,7 mm, zaštitni metalni konični vrh, dužina igle 4, 5 ili 6 mm, radne dužine 160 ili 180 cm. Jednokratno
	

kom
	5
	 
	
	 
	 
	 

	13
	Igle za sklerozaciju, promijera 2.3 mm, za radne kanale 2.8 mm, plastična drška sa klik sistemom, promijer igle 0,7 mm, zaštitni metalni konični vrh, dužina igle 4, 5 ili 6 mm, radne dužine 230 cm. Jednokratno
	

kom
	5
	 
	
	 
	 
	 

	14
	Set za podvezivanje varikoziteta jednjaka, minimalno 6 gumica, irigacijski port, univerzalni set za sve marke endoskopa, radne dužine 230 cm, jednokratno
	

kom
	1
	 
	
	 
	 
	 

	15
	Klipse za zaustavljanje krvarenja, rotirajuče, promijera 2.3 mm, za radne kanale 2.8 mm, dužina čeljusti 5 mm, otvora klipse 12,5 mm, plastična drška, mogučnost repozicijoniranja više puta, radne dužine 160 ili 230 cm. jednokratno
	

kom
	10
	 
	
	 
	 
	 

	

16

	Termo koagulacijska sonda, promijera 2.3 mm za radne kanale 2.8 mm, vrh s jednim otvorom i ručka s flushing portom, radne dužine 120, 160, 180 ili 230 cm.
	
  kom
	1
	 
	
	 
	 
	 

	17
	Progresinvi balon dilatator, mogučnost aplikacije  "TTS-OTW" - za dilataciju jednjaka, pilorusa,  kolona ili bilijarnoga trakta , za DASE tehniku, kateter promijera 7 Fr., balon promijera od 6 mm do 20 mm, mogućnost inflacije balona na 3 različite veličine, kompatibilan sa žicom .035 inch, markiran i radiopani, dužina balona 55 mm, radna dužina 230 cm.
	


kom
	1

	 
	
	 
	 
	 

	18
	Achalasia balon dilatator - kateter promijera 4.7 mm, balon promijera 30, 35 ili 40 mm, kompatibilan sa žicom .035 inch, dužina balona 80.0 mm, radna dužina 100 cm.
	

kom
	1
	 
	
	 
	 
	 

	
19
	Pumpa visokog pritiska za balon dilatatore sa ugrađenim manometrom za preciznu kontrolu pritiska, od 0-440PSI.
	
  kom
	1
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	Esophagealni samošireći nitinolski stent za "distalno" postavljanje, unutarnji lumen stenta od 20 mm, lumen na proširenjima od 24 mm, radiopakni markeri, omča za repozicioniranje ili  izvlačenje stenta, dužina stenta od 8, 10, 12 ili 14 cm, obložen samo unutarnji dio (partially coated), uključen "pre-loaded aplikaciski set" kompatibilan sa žicom vodilicom .035 inch, promijera 8 mm., radne dužine 80 cm.
	



  kom






	



1
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	Esophagealni samošireći nitinolski stent za "distalno" postavljanje, unutarnji lumen stenta od 20 mm, lumen na proširenjima od 24 mm, radiopakni markeri, omča za repozicioniranje ili  izvlačenje stenta, dužina stenta od 8, 10 ili 12 cm, obložen  (full coated), uključen "pre-loaded aplikaciski set" kompatibilan sa žicom vodilicom .035 inch, promijera 8 mm., radne dužine 80 cm.
	



kom
	

     1


	
	
	
	
	

	22
	Kononalni samošireći nitinolski stent za "distalno" postavljanje. Unutarnji lumen stenta od 20 i 22 mm, lumen na proširenjima 24 i 26 mm, radiopaq markeri, dužina stenta od 80,100 i 120 mm, ne obložen (uncoated), uključen "pre-loaded aplikaciski set" kompatibilan sa žicom vodilicom .035 inch, promijera 11 Fr., radne dužine 180 cm, jednokratno 
	




kom
	


1


	
	
	
	
	

	23
	Zaštitna kapica za uklanjanje stranih predmeta oštrih rubova iz gastrointestinalnog trakta. Jednokratno
	

kom
	

       1
	 
	
	 
	 
	 

	24
	Kapice za biopsijski kanal na endoskopskom aparatu, sa lateralnim vodom i jednosmjernim ventilom, plave boje, za Olympus i Fujinon endoskope, pakiranje od 50 komada, jednokratno
	

kom
	
50

	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Kontejner više komorni za skupljanje i transport polipa. Jednokratno

	
  kom
	6
	 
	
	 
	 
	 

	26
	Set četkica za čišćenje endoskopa, s obje strane, okrugle glave na vrhovima četkica. Set se sastoji od četkice za čišćenje gastroskopa/kolenoskopa promjera spirale 1.8 mm, promjera četkice od 7 mm, dužine 230 cm te četkice za čišćenje ventila i otvora promjera četkice 5 mm i 12 mm dužina 40 mm i 60 mm. jednokratno
	


  kom

	     25
	 
	
	 
	 
	 

	27
	Štitnici za usta sa silikonskom oblogom, za odrasle,s trakicom za glavu, bez LATEXA. Jednokratno
	
  kom
	100
	
	
	
	
	

	
	Ukupna cijena ponude           (bez PDV-a)
	 







M.P._________________________
( Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
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Obrazac br. 3

Temeljem članka 9.stavak 1.točka 1.Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OBŠ dajem 

                                                          IZJAVU

kojom ja _________________________ iz ________________________________________    
                                (ime i prezime)                                   (adresa stanovanja) 

broj osobne  iskaznice ________________________izdane od _________________________ 

kao ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta 

___________________________________________________________________________
                                           (naziv i adresa gospodarskog subjekta,OIB)

___________________________________________________________________________

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt , da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena  pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)


U_________________,__________2018.

                                                                  M.P.     ______________________________
                                                                      (Ime, prezime, i potpis osobe po zakonu ovlaštene        
                                                                       za zastupanje gospodarskog subjekta)  

___________________________________________________________________________
Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom), izjavu daju obje ovlaštene osobe.                                                            




Obrazac br.4. Dodatak  I  Ponudbenom listu

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA 
(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude)


1. Naziv i sjedište člana zajednice gospodarskog subjekta___________________________
Adresa:_________________________________________________________________
OIB: ___________________ 
IBAN:__________________
Žiro račun:_________________________________
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):           DA                 NE
E-mail: ________________________
Telefon: ________________ 
Fax: _________________
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora:______________________
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:_________________________________
Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice gospodarskog subjekta ____________________
(predmet,količina,vrijednost i postotni dio)
	
                                                  ZA ČLANA ZAJEDNICE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

                                                                M.P.___________________________
                                                                          (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)



1. Naziv i sjedište člana zajednice gospodarskog subjekta_________________________
Adresa:_________________________________________________________________
OIB: ___________________ 
IBAN:__________________
Žiro račun:_________________________________
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):           DA                 NE
E-mail: ________________________
Telefon: ________________ 
Fax: _________________
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora:______________________
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:_________________________________
Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice gospodarskog subjekta________________________
(predmet,količina,vrijednost i postotni dio)
                                
                                                   ZA ČLANA ZAJEDNICE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

                                                               M.P.___________________________
                                                                        (ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)


Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice gospodarskog subjekta.

Obrazac br. 5. Prijedlog ugovora

Opća bolnica Šibensko-kninske županije,Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik, 

OIB:03861060066, koju zastupa Ravnateljica Sanja Jakelić,dr.med.spec.derm. i vener.

(u daljnjem tekstu Naručitelj)

i  
tvrtka _____________________________________ OIB: ___________________,koju 

zastupa_______________________________________ (u daljnjem tekstu Ponuditelj)                              

sklapaju 

               UGOVOR  O  NABAVI  POTROŠNOG  MATERIJALA 
                                           ZA   ENDOSKOPIJU 	 
                                                            
                                                                 Br:  199 /2018
                                                                 Grupa ______
                                                                                                                     
                                                                   Članak 1.

(1) Ponuditelj se obvezuje da će za Naručitelja vršiti nabavu potrošnog materijala za endoskopiju – grupa _____ ,   prema uvjetima iz Poziva za dostavu ponude, ponudbenog lista  i troškovnika  koji su sastavni dio Ugovora. 

                                                              Članak 2.

Voditelj  ljekarne mag.pharm.Gordana Pivčević, odgovorna je osoba za izvršenje ugovora od strane Naručitelja, za suradnju i koordinaciju za nabavu potrošnog materijala iz ovog Ugovora.

                                                              Članak 3.

1. Ovaj ugovor sklapa se na vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja istog.

                                                              Članak 4.

1. Ugovorena cijena robe iz članka 1. ovog Ugovora  iznosi:

cijena ponude  bez PDV-a:
 brojkama:                 kn   
                   
PDV (   )    
brojkama :                 kn
          
cijena ponude s PDV-om:
brojkama:                  kn	
                                                            Članak 5.

1. Stranke su suglasne da cijene moraju odgovarati cijenama istaknutim u troškovniku 
          ponude Ponuditelja, koji je sastavni dio ovog Ugovora.
         Cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora u odnosu na ponuđenu cijenu.
         Odobreni popust ponuditelj je obvezan iskazati na računu prilikom svake isporuke.
    
      Članak 6.

(1) Plaćanje će biti izvršeno u roku od 60 dana od dana ispostave računa, na žiro račun  
     Ponuditelja. 

      (2) Ponuditelj  je dužan ispostaviti račune na kojem su navedeni svi zakonski elementi  
            računa sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010, 19/14) i Uredbi o 
            sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih 
            pravila (NN 78/2011, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).

      Članak 7.
 
1. Ponuditelj se obvezuje da će početi s isporukom potrošnog materijala za endoskopiju -grupa_____    odmah po sklapanju ugovora.
      
      (2) Roba će se isporučivati u  ljekarnu  Opće bolnice Šibensko-kninske županije                 
kontinuirano tijekom 12 mjeseci po potrebama naručitelja. 
      	Količina predmeta nabave je okvirna.

      (3) Pojedinačni rok isporuke ne smije biti duži od 2 dana po ispostavi narudžbenice.
      
	       Članak 8.

(1) Jamstvo za uredno  ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti 
      ugovora (bez PDV- om),odabrani ponuditelji dostavljaju prilikom potpisa ugovora ili   
      najkasnije u roku od 10 dana od  dana  potpisivanja ugovora u obliku:
            1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ ) ili
            2.bjanko zadužnice solemnizirane i s javnobilježničkim ovjerenim potpisom osobe  
            ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o bliku i sadržaju bjanko 
            zadužnice (NN 115/12, 82/17) i Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 
            87/17) bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno 
            čl.29.stavak 2. Zakona o obveznim odnosima (NN br.35/2005, 41/2008, i 125/2011) sa 
            važenjem minimalno do isteka roka valjanosti ponude.

           Rok valjanosti jamstva mora biti 30 dana od isteka valjanosti ugovora.       
           Bankarska garancija ili bjanko zadužnica  bit će naplaćena u slučaju povrede ugovornih 
           obveza od strane odabranog ponuditelja.
           Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti   
           odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.
                                                                    



                                                                  Članak 9.

(1) Stranke su suglasne da za sve eventualne štete nastale u postupku prijevoza odgovara   Ponuditelj.
                                       	                  Članak 10.

1. Stranke su suglasne da Naručitelj, u slučaju da Ponuditelj u ugovorenim rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom ne izvršava ugovorenu obvezu ima pravo zahtjevati uklanjanje nedostataka od strane Ponuditelja ili raskid ugovora pismenim putem.
 
1. Stranke su suglasne da svi eventualni troškovi nastali naprijed navedenim postupanjima Ponuditelja u cijelosti padaju na njegov teret.
                        
Članak 11.

      (1)Stranke su suglasne da će sve eventualne  sporove  proizašle iz ovog Ugovora rješavati  
sporazumno, a ukoliko se sporazum ne postigne, za odlučivanje o sporu nadležan  je sud u Šibeniku. 

                                                                  Članak 12.

1. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih dva (2) primjerka zadržava Naručitelj, a  2 (dva) Ponuditelj.




Ur. broj: ___________________

U Šibeniku,  _____________ 2018.  


   

Za Ponuditelja:                                                     Za Naručitelja:
Direktor:	Ravnateljica:

__________________                                          __________________
                                                                             Sanja Jakelić,dr.med.spec.derma. i venero.	                                   
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