# OPĆA BOLNICA

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

RAVNATELJSTVO

Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik,  OIB: 03861060066  Hrvatska

Tel: centrala: 022 641-641; ravnateljstvo: 022 641-901; Fax: 022 641 262

E-mail:ravnateljstvo@bolnica-sibenik.hr  Internet: www.bolnica-sibenik.hr

Ur.broj: 01-5157/1-18__

Šibenik, 28.03.2018.god.

POZIV  ZA  DOSTAVU  PONUDE

Opća bolnica Šibensko kninske županije  pokrenula je postupak za servis uređaja za hlađenje-grijanje , evidencijski broj 112/18, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Sukladno članku 15., stavku 2. Zakona  o javnoj nabavi ( NN 120/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a, odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv.  jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane  Zakonom o javnoj nabavi. Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljen je 27.06. 2017 na internetskog stranici http://www.bolnica-sibenik.hr/obavijesti/pravilnik-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave/645.html

U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 Odluke USRH) Opća bolnica Šibensko kninske županije ne smije sklapati ugovore jednostavne nabave sa sljedećim gospodarskim  subjektima ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili pougovaratelja odabranom ponuditelju): „Gradska čistoća“ d.o.o., Građevinski obrt „Pipić“ i Ugostiteljski obrt „Siesta“.

1. OPIS  PREDMETA  NABAVE

Predmet nabave je servis uređaja za hlađenje – grijanje , sukladno Troškovniku iz obrasca 2. ovog Poziva.

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave nalaze se u prilogu troškovnika.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 190.000,00 kn

2. UVJETI  NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

2.1.- Način izvršenja:  ugovor

2.2. - Rok izvršenja: 60 dana od dana sklapanja ugovora

2.3. - Trajanje ugovora:  90 dana od dana sklapanja ugovora

2.4.-Rok valjanosti ponude:  60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

2.5.-Mjesto izvršenja radova: Opća bolnica Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 83, Šibenik, različiti odjeli

2.6.-Rok, način i uvjeti plaćanja: u roku 60 dana od dana ispostave računa na žiro- račun ponuditelja

Ponuditelj je dužan uz račun priložiti sve radne naloge ovjerene i potpisane od strane korisnika usluge (odgovornih osoba odjela gdje se usluga izvršila), te odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovornih obveza od strane naručitelja.

Odgovorna osoba za suradnju, koordinaciju te kontrolu računa i radnih naloga je:

Miloš Jurić, struč.spec.ing.sec. 0913344809

Račun se ispostavlja na adresu:

Opća bolnica Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik,  s napomenom da je ponuditelj dužan ispostaviti račune na kojem su navedeni svi zakonski elementi računa sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010, 19/14) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).

2.7.-Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude):

Cijena ponude  izražava se za cjelokupan predmet nabave.

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

Cijena je nepromjenjiva u odnosu na ponuđenu cijenu tijekom trajanja ugovora.

U cijenu ponude bez PDV-a  uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja (primjerice troškovi prijevoza, dostave i ostalo) ;

Ukoliko naručitelj prilikom pregleda ponuda utvrdi računsku pogrešku, naručitelj će ispraviti računsku pogrešku i o tome odmah obavijestiti ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te će od ponuditelja zatražiti da u roku pet dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravke računske pogreške. Ispravci se u ponudi jasno naznačuju.

Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata i pregleda ocjena ponuda odbiti ponudu za koju ponuditelj nije prihvatio ispravak računske  pogreške.

2.8.-Izuzetno niska cijena

Za ponude koje su izuzetno niske te naručitelj procjenjuje da ponuditelj neće moći izvršiti ugovore sukladno postavljenim zahtjevima u dokumentaciji o nabavi, obavezan je zahtijevati od ponuditelja da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, objasnim cijenu ili trošak naveden u ponudi. Takve ponude mogle bi biti tehnički, ekonomski ili pravno utemeljene na nevjerodostojnim pretpostavkama te u tom slučaju naručitelj ima pravo odbiti takve ponude ako od strane ponuditelja  ne dobije zadovoljavajuće objašnjenje. Isto tako naručitelj je obvezan odbiti ponudu ponuditelja kada ustanovi da je cijena ili trošak ponude izuzetno nizak iz razloga što ponuditelj ne poštuje primjenjive oveze u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obezu isplate ugovorene plaće, ili odredbe međunaradnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava. U slučajevima kada ponuditelj prima, državnu potporu, naručitelj smije odbiti njegovu ponudu onda kada ponuditelj, u primjerenom roku nije u mogućnosti dokazati da je potpora zakonito dodijeljena.

2.9.-Kriterij odabira ponuda:  ekonomski najpovoljnija ponuda (ponder cijena 100 %)

2.10. Razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave jednostavne vrijednosti:

Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

2.10.1.- ako gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je ovlaštena po Zakonu za zastupanje tog gospodarskog subjekta i koja je državljanim Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđen za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

Ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je ovlaštena po zakonu za zastupanje toga gospodarskog subjekta, koja nije državljanim Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovog stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje.

Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava iz Obrasca br. 3. ovog Poziva

2.10.2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom  zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice, u postupku predstečajne nagodbe)

Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt  dužan je u ponudi dostaviti   potvrdu Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana/državljanstva gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje. Ako se u državi poslovnog nastana ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom, ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovačkog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin.

2.10.3. ostali razlozi isključenja ponuditelja i dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje razloga isključenja

1. ako je nad njim otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je u obustavio poslovne aktivnosti djelatnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke 2.10.3 pod 1. dokumentacije za nadmetanje  gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

2.11.Dokazi profesionalne sposobnosti ponuditelja

2.11.1.Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registara u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta

2.11. 2.-Dokaz o posjedovanju određenog  ovlaštenja ili članstva za sebe ili za podizvoditelja  koji su gospodarskom subjektu potrebni u određenoj organizaciji kako bi mogao izvršiti određeni ugovor

Rješenje  Ministarstva zaštite okoliša i energetike  za pravo obavljanja djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja uređaja i opreme koji sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove, odnosno rashladnih klimatizacijskih uređaja i opreme, sukladno Zakonu o zaštiti zraka (N.N. br. 130/11, 47/14) sukladno čl. 72. Zakona. i Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (N.N. br. 90/2014 ).

2.12. Uvjeti tehničke i stručne sposobnost

2.12.1.Popis  glavnih usluga predmeta nabave pruženih  u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis sadržava vrijednost usluge , datum te naziv druge ugovorene strane.

2.12.2. - Dokaz o stručnoj osposobljenost djelatnika za obavljanje poslova koji su predmet nabave sukladno zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) i Pravilniku o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže stakleničke plinove ili o njima ovise (NN 3/13).

2.13. Pravila dostavljanja dokumenata

Sve potrebne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponuda, a prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, u roku od pet dana može zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika ažuriranih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ažurirani dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana.

2.13. Ostalo

2.13.1.Vrsta, sredstvo i uvjeti  jamstva

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 5.000,00 kn (najviše 3% od procijenjene vrijednosti)  u obliku:

1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ ) ili

2.bjanko zadužnice solemnizirane i s javnobilježničkim ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17)

3. novčani polog

Ponuditelj može umjesto dostavljanja bankarske garancije ili bjanko zadužnice dati novčani polog u traženom iznosu.

Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa  IBAN

HR 0324070001100148585,  model HR 02,  OIB: 03861060066,  poziv na broj 12211, .

Pod svrhom plaćanja potrebno je obavezno  navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave Naručitelja.

Dokaz  o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudu.

Naručitelj se obvezuje  vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti.

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.

Bankarska garancija,bjanko zadužnica ili novčani polog će se naplatiti u slučaju

1. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

2. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika, ažurnih podataka dokumenata u skladu sa člankom 20. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

3. neprihvaćanja ispravka računske pogreške

4. odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenj ugovora o javnoj nabavi.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti sukladan roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu Naručitelj ponuditelju daje primjeren rok.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od  vrijednosti ugovora bez PDV-a, odabrani ponuditelj  obvezan je dostaviti  najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora se podnosi u obliku:

1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ )

2.bjanko zadužnice (s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice(NN 115/12, 82/17).

3.novčani polog

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30 dana  od isteka valjanosti ugovora.

Bankarska garancija ili bjanko zadužnica  bit će naplaćena u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.

2.14.Podaci o ponudi

2.14.1. ZAJEDNIČKE PONUDE

U slučaju zajednice gospodarskih subejkata okolnosti u vezi osnove za isključenje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti pod točkom 2.11.1., a svi zajedno su dužni dokazati (kumulativno) zajedničku sposobnost ostalim navedenim dokazima sposobnosti i ispunjavanju ostalih bitnih uvjeta.  Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, istoj se obavezno moraju priložiti podaci o zajednici ponuditelja, te izjava o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja na obrascima koji se nalaze u privitku ovog Poziva za dostavu ponude.

Gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskog subjekta mogu se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa. Gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskih subjekata moraju dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanje obeze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje.

Naručitelj je obvezan provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju sposobnost gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskog subjekta oslanjaju relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta, te postoje li osnove za isključenje.

2.15. Odredbe o podugovarateljima

Naručitelj je obvezan osnovu za isključenje (poreza i socijalna davanja) primjeniti na podugovaratelje.

Ponuditelj je uz svoju ponudu obvezan radi dokazivanja sposobnosti svog podugovaratelja dostaviti i dokaz za obavljanje profesionalne djelatnosti pod točkom 2.11. ovog Poziva za dostavu ponude.

Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor  jednom ili više podugovaratelja , tada u ponudi mora navesti sljedeće podatke:

-naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja,

-predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, dostavljeni podaci o podugovaratelju bit će obavezno navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

Korisnik je obvezan neposredno plaćati pougovaratelju za izvedene radove,  isporučenu robu ili pružene usluge.

Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podugovaratelja  koje je prethodno potvrdio.

Odabrani ponuditelj može  tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

-promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

-preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

-uvođenje jednog ili više novih pougovaratelja čiji ukupni dio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne.

Ukoliko odabrani ponuditelj  zatraži  od naručitelja promjenu pougovaratelja ili uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja , mora naručitelju dostaviti podatke (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ( ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podugovaratelja, predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor) za novog podugovaratelja.

3. SASTAVNI  DIJELOVI  PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

-Ponudbeni list  (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

-Troškovnik  (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

-Jamstvo za ozbiljnost ponude

-Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

-Tražene dokaze sposobnosti

-Potpisan prijedlog ugovora

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva za dostavu ponude, te se ponuditelj mora pridržavati tih zahtjeva.

4. NAČIN  DOSTAVE  PONUDE

4.1. Način izrade

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezana jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude te uvez ovjeren pečatom).

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponuda se briše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (npr.nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

4.2. Način dostave i postupak zaprimanja ponuda

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi: „Servis uređaja za hlađenje-grijanje“ ,  s naznakom „ne otvaraj“

Ponuda se predaje u jednom primjerku “izvornik”.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu ili dopunu ponude.

Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naknadom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene  ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude. Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježit će se kao zakašnjela i ne upisuje se upisnik o zaprimanju ponuda, te će se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.

4.3. Datum, vrijeme, mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja

Rok za dostavu ponuda i javno otvaranje je: 13. travnja 2018.god., 12:00 sati.

Adresa na koju se dostavljaju ponude: Opća bolnica Šibensko kninske županije,

Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik,

Ponude se otvaraju  u Ravnateljstvu  Opće bolnice Šibensko kninske županije,

Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik

Javnom otvaranju smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici naručitelja, ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva  naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati neposredno prije otvaranja ponuda.

5. OSTALO

5.1. Obavijest o rezultatima predmeta nabave

Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude / odluke o poništenju postupka jednostavne  nabave iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Pisanu odluku o rezultatima postupka nabave naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude /odluke o poništenju postupka jednostavne  nabave objavljuje se na internetskim stranicama naručitelja.

5.2. Ostali uvjeti bitni za izvršenje ugovora:

Prijedlog ugovora sastavni je dio ovog Poziva za dostavu ponude. Potpisom i ovjerom  Prijedloga ugovora ponuditelj prihvaća opće uvjete ugovora koji će biti sklopljen ukoliko ponuda ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija.

5.3. Ovaj Poziv za dostavu ponuda je objavljen na web stranici naručitelja

28.03.2018.god.

5.5. Obavijesti u vezi predmeta nabave:

Kontakt osoba za predmet nabave je  Miloš Jurić, struč.spec.ing.sec.

091 3344809

5.6. Kontakt osoba za dokumentaciju: Ana Gracin, 022/641 232

ana.gracin@bolnica-sibenik.hr

Obrazac br.1

PONUDBENI LIST

Naziv i sjedište naručitelja: Opća bolnica Šibensko-kninske županije,Stjepana Radića 83,22 000 Šibenik

Zajednica gospodarskog subjekta:         DA             NE

Naziv i sjedište ponuditelja/člana gospodarskog subjekta  ovlaštenog za komunikaciju s ponuditeljem, adresa, OIB i  IBAN:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Broj žiro računa:_______________________________

Gospodarski subjekt  u sustavu PDV-a (zaokružiti):        DA                      NE

Adresa za dostavu pošte:___________________________________________

Adresa e- pošte:______________________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja:_____________________________________________________

Broj telefona/fax:_______________________________________________________

Predmet nabave:  ____________________________________________________________________

Sudjelovanje podugovaratelja (zaokružiti)                                  DA                 NE

Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata (zaokruži)              DA                NE

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora:________________

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:___________________________________

Cijena ponude bez PDV-a:______________________________________________

PDV:________________________________________________________________

Cijena ponude s PDV-om:________________________________________________

Rok valjanosti ponude:__________________________________________________

ZA PONUDITELJA:                                                                                M.P.____________________________________

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja)

Obrazac 2-Troškovnik

| Red. br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. Mj. | Količina |  | Jedinična cijena bez PDV-a |  | Ukupna cijena stavke bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Godišnji servis klimatizacijskih sustava |  |  |  |  |  |  |
| A | REDOVAN SERVIS klima sustava i opreme |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Redovan servis klima uređaja split sistem - Demontaža i čišćenje maske, ventilatora, kadice odvoda - Čišćenje i dezinfekcija isparivača, filtera, čišćenje vanjske jedinice - Kontrola i dopuna rashladne tvari, izrada zapisnika. | kom | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Redovan servis Multi-split uređaja (vanjske jedinica) - Demontaža i čišćenje maske, ventilatora, kadice odvoda - Čišćenje izmjenjivača topline | kom | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Redovan servis VRV vanjskih jedinica - Čišćenje izmjenjivača topline - Pregled na propuštanje te izdavanje SK1 obrasca - Vršenje mjernog protokola i izdavanje zapisnika o izvršenom pregledu - Kontrola zaštitnih elemenata i komponenti - Provjera i dotezanje svih mehaničkih spojeva - Provjera i dotezanje svih eletričnih spojeva | kom | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Redovan servis VRV i MULTI unutarnjih jedinica (Zidni i podni uređaji) - Obavezna demontaža i čišćenje maske, ventilatora, kadice odvoda - Čišćenje i dezinfekcija isparivača i filtera | kom | 181 |  |  |  |  |
| 5 | Redovan servis VRV i MULTI unutarnjih jedinica (Kanalni uređaji) - Obavezna demontaža i čišćenje maske, ventilatora, kadice odvoda - Čišćenje i dezinfekcija isparivača i filtera - Dobava i zamjena filtera | kom | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Redovan servis VRV i MULTI unutarnjih jedinica (Stropni - Obavezna demontaža i čišćenje maske, ventilatora, kadice odvoda - Čišćenje i dezinfekcija isparivača i filtera | kom | 47 |  |  |  |  |
| 7 | Redovan servis VRV i MULTI unutarnjih jedinica (Rekuperator) - Obavezna demontaža i čišćenje maske, ventilatora, kadice odvoda - Čišćenje i dezinfekcija isparivača, zamjena filtera - Dobava i zamjena filtera | kom | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Redovan servis rashladno - kondenzacijskih jedinica KK - Čišćenje izmjenjivača topline - Pregled na propuštanje te izdavanje SK1 obrasca - Vršenje mjernog protokola i izdavanje obrasca zapisnika o izvršenom pregledu rashladnog uređaja - Kontrola zaštitnih elemenata i komponenti - Provjera i dotezanje svih mehaničkih spojeva - Provjera i dotezanje svih eletričnih spojeva | kom | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Redovan servis klima komora - Čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača topline - Zamjena filtera klima komore - Ispitivanje motornih pogona, presostata, termistora i ostalih regulacijskih komponenti - Pregled stanja motora ventilatora - Izmjena pogonskog remenja ventilatora klima komore - Provjera i dotezanje svih mehaničkih spojeva - Provjera i dotezanje svih eletričnih spojeva | kom | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Redovan servis klima komora - operacijske sale - Čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača topline te unutrašnjosti komore - Ispitivanje motornih pogona, presostata, termistora i ostalih regulacijskih komponenti - Pregled stanja motora ventilatora - Kontrola pogonskog remenja ventilatora klima komore - Provjera i dotezanje svih mehaničkih spojeva - Provjera i dotezanje svih eletričnih spojeva | kom | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Redovan servis ventilacijskih komora i odsisnih ventilatora - Zamjena filtera komore - Ispitivanje regulacijskih komponenti - Pregled stanja motora ventilatora - Izmjena pogonskog remenja ventilatora - Provjera i dotezanje svih mehaničkih spojeva - Provjera i dotezanje svih eletričnih spojeva | kom | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Redovan servis dizalice topline/rashladnika vode - Čišćenje izmjenjivača topline - Kontrola i ispitivanje svih zaštitnih komponenti - Provjera i dotezanje svih mehaničkih spojeva - Podešavanje i kontrola regulacije uz dotezanje spojeva - Pregled na propuštanje te izdavanje SK1 obrasca - Vršenje mjernog protokola i izdavanje obrasca zapisnika o izvršenom pregledu rashladnog uređaja - Ispitivanje kakvoće kompresorskog ulja - Demontaža i čišćenje hvatača nečistoća uključujući izmjenu brtvila | kom | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Redovan servis roof - top uređaja - Dobava i zamjena filtera roof top uređaja - Ispitivanje regulacijskih komponenti - Pregled stanja motora ventilatora - Izmjena pogonskog remenja ventilatora - Provjera i dotezanje svih mehaničkih spojeva - Provjera i dotezanje svih eletričnih spojeva - Čišćenje i dezinfekcija izmjenjivača topline - Kontrola i ispitivanje svih zaštitnih komponenti - Provjera i dotezanje svih mehaničkih spojeva - Podešavanje i kontrola regulacije uz dotezanje spojeva - Pregled na propuštanje te izdavanje SK1 obrasca - Vršenje mjernog protokola i izdavanje obrasca zapisnika o izvršenom pregledu rashladnog uređaja - Ispitivanje kakvoće kompresorskog ulja i izdavanje zapisnika | kom | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Redovan servis ventilokonvektora - Obavezna demontaža i čišćenje maske, ventilatora, kadice odvoda - Čišćenje i dezinfekcija isparivača i filtera - Kontrola funkcionalnosti termostatske regulacije | kom | 25 |  |  |  |  |
| 15 | Redovan sustava distribucije zraka - Demontaža istrujnih i usisnih rešetki - Čišćenje demontiranih rešetki - Ponovna montaža očišćenih rešetki | kom | 205 |  |  |  |  |
| B | OTKLANJANJE KVAROVA I INSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servisni radovi rashladnoj opremi (rashladne komore) - Izrada zapisnika o standardnim ispitivanjima - Vršenje provjere na propuštanje električnim detektorom - Izmjena kompresorskog ulja u kompresoru (POE) - Izmjena filtra sušioca C-032/C-083/C-163 - U slučaju propuštanja tlačna proba - Sanacija mjesta propuštanja - Punjenje radne tvari R404A | kom | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Ostali korektivni radovi na rashladnoj opremi - Sakupljanje radne tvari u cilindre - Izmjena kompresora - Puštanje u rad - U svrhu detaljnijeg servisa, sakupljanje radne tvari i demontaža mirnog isparivača | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Servisni radovi rashladnoj opremi (medicinski i kuh. hladnjaci) - Izrada zapisnika o standardnim ispitivanjima - Detaljan servis opreme i otklanjanje nedostataka po def. Listi. | kom | 14 |  |  |  |  |
| 4 | Servisni radovi na rashladniku vode - Kirurgija - Sakupljanje kompresorskog ulja kompresora - Kontrola uljne pumpe kompresora iu uljnog filtra - Punjenje novog kompresorskog ulja (do 10kg) - Sakupljanje radne tvari - Izmjena mehničkog uloška filtra sušioca - Provjera nepropusnosti dušikom - Punjenje sakupljene radne tvari - Dopuna radne tvari (do 10kg) - Puštanje u rad uređaja i izrada zapisnika o izvršenim radovima | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Servisni radovi na rashladniku vode KU - Osiguravanje krovišta za siguran rad - Sakupljanje radne tvari - Sakupljanje kompresorskog ulja kompresora - Punjenje novog kompresorskog ulja (do 30kg) - Izmjena filtra sušioca - Provjera nepropusnosti dušikom - Punjenje sakupljene radne tvari - Dopuna radne tvari (do 15kg) - Puštanje u rad uređaja i izrada zapisnika o izvršenim radovima | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Servisni radovi na ROOF TOP uređaju - Sakupljanje radne tvari - Izmjena filtra sušioca (2kom) - Provjera nepropusnosti dušikom - Punjenje sakupljene radne tvari - Dopuna radne tvari (do 10kg) - Kemijsko pranje i ispiranje zrakom hlađenog kondenzatora - Puštanje u rad uređaja i izrada zapisnika o izvršenim radovima | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Sanacija propuštanja i punjenje radne tvari VRV sustava - Sakupljanje i vaganje zatečenog punjenja radne tvari - Tlačna proba sustava dušikom u svrhu detekcije mjesta propuštanja. - Izrada skice izvedenog stanja instalacija u svrhu izračuna potrebnog punjenja radne tvari. - Izrada revizionih otvora i ugradnja poklopaca u svrhu pristupa svim segmentima instalacija (Paušalno) - Sanacija mjesta popuštanja radne tvari - Potvrda nepropusnosti ponovljenom tlačnom probom - Vakumiranje sustava - Punjenje novom radnom tvari (do 10kg) R410A - Puštanje sustava u rad - Izrada zapisnika o izvršenim radovima | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Sanacija propuštanja split i multisplit Klima uređaja - Detekcija i sanacija propuštanja instalacija klima uređaja - Tlačna proba dušikom - Punjenje uređaja radnom tvari R410A (1,5kg) - Spojni potrošni materijal - Puštanje u rad uređaja | kpl | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Demontaža klima uređaja - Demontaža split klima uređaja - Demontaža instalacija | kom | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Montaža klima uređaja - Montaža split klima uređaja - Montaža instalacija 5m - Dopuna radne tvari po potrebi - Spojni potrošni materijal - Puštanje u rad uređaja | kom | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Izvođenje instalacija (kpl) - Izvođenje instalacija klimatizacije - Izvođenje električnih instalacija - Izvođenje instalacija odvoda | m | 10 |  |  |  |  |
| UKUPNI IZNOS BEZ PDV-A - ZA A |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNI IZNOS BEZ PDV-A ZA B |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO IZNOS BEZ PDV-A - A+B |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja                                                                                                            .                                                                                  (ime i prezime,  potpis)

Obrazac br. 3

Temeljem članka 9.stavak 1.točka 1.Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OBŠ dajem

IZJAVU

kojom ja _________________________ iz ________________________________________

(ime i prezime)                                   (adresa stanovanja)

broj osobne  iskaznice ________________________izdane od _________________________

kao ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

___________________________________________________________________________

(naziv i adresa gospodarskog subjekta,OIB)

___________________________________________________________________________

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt , da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena  pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

U_________________,__________2018.

M.P.     ______________________________

(Ime, prezime, i potpis osobe po zakonu ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

___________________________________________________________________________

Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom), izjavu daju obje ovlaštene osobe.

Obrazac br.4. Dodatak  I  Ponudbenom listu

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude)

1. Naziv i sjedište člana zajednice gospodarskog subjekta___________________________

Adresa:_________________________________________________________________

OIB: ___________________

IBAN:__________________

Žiro račun:_________________________________

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):           DA                 NE

E-mail: ________________________

Telefon: ________________

Fax: _________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora:______________________

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:_________________________________

Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice gospodarskog subjekta ____________________

(predmet,količina,vrijednost i postotni dio)

ZA ČLANA ZAJEDNICE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

M.P.___________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

1. Naziv i sjedište člana zajednice gospodarskog subjekta_________________________

Adresa:_________________________________________________________________

OIB: ___________________

IBAN:__________________

Žiro račun:_________________________________

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):           DA                 NE

E-mail: ________________________

Telefon: ________________

Fax: _________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora:______________________

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:_________________________________

Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice gospodarskog subjekta________________________

(predmet,količina,vrijednost i postotni dio)

ZA ČLANA ZAJEDNICE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

M.P.___________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice gospodarskog subjekta.

Obrazac br. 5. Dodatak II Ponudbenom listu

PODACI O PODUGOVARATELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podugovarateljima)

- Naziv/tvrtka i sjedište podugovaratelja:________________________________

Skraćena tvrtka:____________________________________________________

OIB: _____________________________________________________________

IBAN:____________________________________________________________

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):           DA                NE

Broj računa:________________________________________________________

Adresa:____________________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________

Telefaks:___________________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:__________________________________

Dio ugovora koji će izvršavati podizvoditelj(predmet, količina, vrijednost podugovora i

postotni dio   ugovora koji se daje u podugovor):______________________________

______________________________________________________________________________________________________________

- Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja:________________________________

Skraćena tvrtka:____________________________________________________

OIB: _____________________________________________________________

IBAN:____________________________________________________________

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):           DA                NE

Br. računa:_________________________________________________________

Adresa:____________________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________

Telefaks:___________________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:___________________________________

Dio ugovora koji će izvršavati podizvoditelj( predmet, količina, vrijednost podugovora i

postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor) :________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podugovaratelj.

Obrazac 4-Prijedlog ugovora

Tvrtka ___________________________________________________________

i

OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, OIB 03861060066, Stjepana Radića 83, Šibenik (u daljnjem tekstu Naručitelj) koju zastupa ravnateljica Sanja Jakelić, dr.med. zaključuju slijedeći:

# U G O V O R

## o servisu uređaja za grijanje-hlađenje

br. 112/18

Članak 1.

Tvrtka _________________ se obvezuju za potrebe Naručitelja izvršiti servis uređaja za grijanje-hlađenje prema uvjetima iz Poziva za dostavu ponude i troškovniku koji je sastavni dio ovog ugovora. Cijene su nepromjenive za vrijeme trajanja ugovora.

Članak 2.

Miloš Jurić, struč.spec.ing.sec. je  odgovorna osoba za izvršenje ugovora od strane Naručitelja.

Članak 3.

Vrijednost ugovora (bez PDV-a) iznosi:

PDV iznosi:

Ukupna vrijednost  ugovora(s PDV-om) iznosi:

Članak 4.

Rok za izvršenje usluge je 60 dana od dana sklapanja ugovora. Plaćanja  će se vršiti u roku od 60 dana od dana primitka valjanog računa.

Ponuditelj je dužan uz račun priložiti sve radne naloge ovjerene i potpisane od strane korisnika usluge (odgovornih osoba odjela gdje se usluga izvršila), te odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovornih obveza od strane Naručitelja.

Odgovorna osoba za suradnju, koordinaciju te kontrolu računa i radnih naloga je voditelj Odjela za tehničke poslove i održavanje Miloš Jurić, struč.spec.ing.sec, mob:0913344809.

Račun se ispostavlja na adresu:

Opća bolnica Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik,  s napomenom da je ponuditelj dužan ispostaviti račune na kojem su navedeni svi zakonski elementi računa sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/2010, 19/14) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora, obvezan je dostaviti  Isporučitelj najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora se podnosi u obliku:

1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ ) ili

2.bjanko zadužnice (s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice(NN 115/12, 82/17).

3. novčani polog

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30 dana  od isteka valjanosti ugovora.

Bankarska garancija ili bjanko zadužnica  bit će naplaćeni u slučaju povrede ugovornih obveza od strane isporučitelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti isporučitelju nakon isteka ugovora.

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne sa svim odredbama ovog Ugovora i unaprijed se odriču prava bilo kakvog pobijanja pravne valjanosti istog.

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne sve moguće sporove, koji bi proizašli iz suprotnog tumačenja ovog Ugovora rješavati mirnim putem i sporazumom, a ako to ne bude moguće nadležan je Trgovački sud u Šibeniku.

Članak 7.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju dva (2) ovjerena primjerka.

Ur. broj:_________________

Šibenik, ________________

Za Ponuditelja:                                                           Za Naručitelja:

____________________                                           _______________________

RAVNATELJICA

Sanja Jakelić, dr.med.