	Redni broj
	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
	Jedinica
mjere
	Količina
	Naziv
proizvoda i kataloški broj
	Jedinična cijena
	Ukupna cijena stavke

	1.
	Foley kateter troluminalni lateks s PTFE, za trajno ispiranje kroz kraće vrijeme sa spiralom ojačanim balonom do 30 ml vel.odch 16 do ch 24 ili jednakovrijedan _______________________

	kom
	150
	
	
	 

	2.
	Foley kateterTiemann,  lateks obložen s PTFE, crveni dvoluminalni sa spiralom ojačanim balonom, veličine ch12 do 24 ili jednakovrijedan________________________
	kom
	150
	
	
	 


	3.
	Foley (dugotrajni) kateteri lateks sa Hydrogelom ( zaprimjenu do 3 mjeseca ) sabalonom do 30ml, veličine od ch 12 – 26 ili jednakovrijedan_____________________________
	kom
	1
	
	
	 

	4.
	Foley (dugotrajni) kateteri troluminalni lateks s Hydrogelom ( zaprimjenu do 3 mjeseca ) s balonom do 30ml, veličine od ch 16 – 24 ili jednakovrijedan_________________________
	kom
	1
	
	
	 

	5.
	Foley kateteri 3-lum.post-operativni lateks sa Hydrogelom,crveni, tip   Dufour, spiralom ojačani balon 60-80 ml,veličina ch18,20,22,24 ili jednakovrijedan__________________________
	kom
	265
	
	
	 

	6.
	Foley kateter,  dugotrajni silikonski, dvoluminalni, veličine ch 8  i 10   ili jednakovrijedan___________________________
	kom
	10
	
	
	 

	7.
	Ureteralni kateter ravni sa otvorenim vrhom markiran, sa stiletom i adapterom, te žicom vodilicom,  ch  3 ili jednakovrijedan____________________________
	kom
	30
	
	
	 

	8.
	Ureteralni kateter ravni sa otvorenim vrhom markiran, sa stiletom i adapterom,  ch  4, 5 , 6 i 7 ili jednakovrijedan_______________________
	kom
	100
	
	
	 

	9.
	Drenažni suprapubični  set  sadrži ( balon katater lateks sa Hydrogelomch 12 i 16, stilet s metalnim vrhom i košuljicom, skalpel ) ili jednakovrijedan___________________________
	kom
	10
	
	
	 

	10.
	Drenažni  Nephrostomy set, soft dren –biokompatibilni pigtail  kateter polyurethan 28cm, IPN igla s MS vrhom,  Schuller žica, obturator s fleksibilnim stiletom , skin disc , stopcock, adapter, Seldingertehnika, velič.ch 7, 8 i 9 ili jednakovrijedan_____________________________
	kom
	1
	
	
	 

	11.
	Drenažni Nephrostomy set, dren biokompatibilni  pigtail polyurethan kateter  30cm, dilatatori, IPN igla s MS vrhom, Schuller žica vodilja, stopcock, veličina ch 7, 8 i 9 ili jednakovrijedan______________________
	kom
	5
	
	
	 

	12.
	Ureteralni stent Double “J” set, Tiemannvrh, meki, biokompatibilni od polyurethane , stand.žica ,veličine ch 4,7 ; 6; 7 i 8   dužine 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30  cm  ili jednakovrijedan___________________________
	kom
	50
	
	
	 

	13.
	Ureteralni stent Double “J” set, Tiemannvrh, meki, biokompatibilni od polyurethan, stand.žica, za uretero-renoskop, veličinech 4,7  dužine 16, 26, 28, 30 i 32  cm , pušer 70cm, ili jednakovrijedan__________________
	kom
	90
	
	
	 

	14.
	Ureteralni stent Double "J" set sadrži meki ,polyurethane bio kompatibilni sa visokom radijalnom stabilnosti, obložen s pHreeCOAT za dugi rok do godinu dana u setu i hidrofilna nitinolska žica vodilica, ch 4,7; 6; 7; 8 dužine od  14 do 30 cm  ili jednakovrijedan_________________________
	kom
	1
	
	
	 

	15.
	Stent  ureteralni tumorski double "J" set, plavi, biokompatibilni polyurethan s visokom radijalnom stabilnostii optimalnom drenažom, vel. ch  6; 7 i  8 dužine od  24 do 32 cm za rok stajanja do 6 mjeseci ili jednakovrijedan__________________________
	kom
	1
	
	
	 

	16.
	Konektori univerzalni za nefrostome/ drenažni kateter – vrećica za redukciju od 6 do 8 mm, dužine 5cm
	kom
	40
	
	
	 

	17.
	Konektor za ureteralni kateter - vrećica, Touhy-Borst adapter za redukciju od 6 do 8mm, dužine 7cm 
	kom
	5
	
	
	 

	18.
	Igle za core biopsiju, automatski savitljiv i vrh kod uzimanja biopsata, original za Bard Instrument Magnum, veličine 14g , 16 i 18g dužine 13, 16, 20 i 25cm
	kom
	130
	
	
	 

	19.
	Instrument  za jednokratnu upotrebu za transrektalnu biopsiju prostate s iglom veličine 18g x 20cm
	kom
	50
	
	
	 

	20.
	Ureteralni dilatacion set, postupni, od 10fr do 18fr, dužine 45cm, incijalni dilatator od 6fr dužine 90cm, žica vodilica 035' x125cm 
	kom
	1
	
	
	 

	21.
	Kateter ureteralni poliuretanskis cone vrhom,markiran, sa stiletom i adapterom,  ch 5, cone vrh ch8.  dužine 70cm
	kom
	10
	
	
	 

	22.
	Žice vodilice od nitinola s poliuretanskim omotačem, hidrofilne, veličine 035', dužine 150 cm, razne čvrstoće
	kom
	30
	
	
	 

	23.
	Uvodnica -  Korice ureteralne, dvoluminalne, hidrofilne (višenamjenske) sa hidrofilnim dilatatorom od 11 Fr veličine 13/15 Fr, dužine 25, 35, 45, 55 cm.
	kom
	2
	
	
	 

	24.
	Dormia – košarica za vađ.kamenca, helical basket, od nitinola, sa dodatnim otvorom za ispiranje, dužina 90 i 120cm, veličine ch 2,5 i  ch 4 s košaricom od  4,  5 ili  6 žica
	kom
	1
	
	
	

	Cijena ponude s popustom bez PDV-a
	 

	
	


