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	Red.
	Naziv materijala
	Jedinica
	Količina
	Kataloška oznaka/
	Jedinična cijena
	Ukupna cijena stavke
	Potvrda karakteristika proizvoda

	broj
	
	mjere
	
	Tvornički naziv
	
	
	

	1.
	PELENE ZA ODRASLE vel. L, opseg kukova 100-150 cm; dvoslojno punjenje (propuštajući i upijajući sloj); indikator vlažnosti; namjestive i višestruko upotrebljive ljepive trake; uzdužna elastičnost (omogućuje bolje prijanjanje);specijalna supstanca koja anulira neugodan miris, mogućnost upijanja min.2500ml, prema standardu ISO/DIS 11948-1
	komad
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