# OPĆA BOLNICA

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

RAVNATELJSTVO

Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik,  OIB: 03861060066  Hrvatska

Tel: centrala: 022 641-641; ravnateljstvo: 022 641-901; Fax: 022 641 262

E-mail:ravnateljstvo@bolnica-sibenik.hr  Internet: www.bolnica-sibenik.hr

Ur.broj:  01-6391/1-19_

Šibenik, 05.04.2019.god.

POZIV  ZA  DOSTAVU  PONUDE

Opća bolnica Šibensko kninske županije  pokrenula je postupak za laserski uređaj za operaciju vena, fistula i hemeroida za odjel kirurgije,  evidencijski broj 193/19.

Sukladno članku 15., stavku 2. Zakona  o javnoj nabavi ( NN 120/2016) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a, odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv.  jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane  Zakonom o javnoj nabavi. Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljen je 27.06. 2017 na internetskog stranici http://www.bolnica-sibenik.hr/obavijesti/pravilnik-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave/645.html

U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 Odluke USRH) Opća bolnica Šibensko kninske županije ne smije sklapati ugovore jednostavne nabave sa sljedećim gospodarskim  subjektima ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili pougovaratelja odabranom ponuditelju):

Građevinski obrt „Pipić“ , Male Vrulje 3, Vodice OIB 81986053264

Ugostiteljski obrt „Siesta“, Miline 40, Rogoznica, OIB 22419880662

1. OPĆI PODACI I OPIS  PREDMETA  NABAVE

1.1. Naziv i sjedište naručitelja: Opća bolnica Šibensko-kninske županije,

Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik

OIB: 03861060066

Tel: 022 641-901

Fax: 022 641-262

Internetska adresa: www.bolnica-sibenik.hr

E-mail: ravnateljstvo@bolnica-sibenik.hr

1.2. Osobe zadužene za kontakt: Kontakt osoba za predmet nabave:

Ana Gracin

Tel: 022/641-232, fax: 022/641-233

E-mail: ana.gracin@bolnica-sibenik.hr

1.3. Evidencijski broj nabave: 193/19

1.4. Predmet nabave je nabava je nabava laserskog uređaja za operaciju vena, fistula i hemeroida za odjel kirurgije.

1.5. Način nuđenja predmeta nabave (opis i oznaka grupe predmeta nabave):

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 199.000,00

Predmet nabave nije podijenjen u grupe. Ponuditelji moraju dostaviti ponudu za cijelokupan  predmeta nabave.

CPV:  33100000- 1 Medicinske naprave

1.6. Količina predmeta nabave

Točna količina predmeta nabave iskazana je u troškovniku..

1.7. Troškovnik / tehničke specifikacije

Troškovnik je sastavni dio poziva za dostavu ponude.

Sastavni dio Troškovnika su tehničke specifikacije predmeta nabave. Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružena na dvije decimale. Gospodarskom subjektu nije dopušteno mijenjati tekst troškovnika. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene. Prilikom popunjavanja troškovnika ponuditelj cijenu stavke izražava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke. Ukupna ponuda izražava se za cjelokupan predmet nabave, a dobiva se zbrajanjem svih umonožaka jediničnih cijena i količina.

2. UVJETI  NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

2.1. Vrsta ugovora o nabavi:

U skladu s uvjetima i zahtjevima određenim u pozivu za dostavu ponude, sklopit će se ugovor o nabavi robe.

2.2. Rok početka i završetka izvršenja ugovora:

Ugovor o nabavi sklopit će se u pisanom obliku nakon donošenja odluke o odabiru. Rok za isporuku, montažu i stavljanje u punu funkciju opreme iznosi 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Po završetku isporuke i montaže opreme, ugovorene strane napravit će i potpisati Zapisnik o primopredaji opreme.

2.3.-Rok valjanosti ponude:

90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

2.4.-Mjesto isporuke:

Opća bolnica Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 83, Šibenik,

2.5.-Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje će se izvršiti u  roku 60 dana od dana dostave računa na IBAN  ponuditelja.

Račun se ispostavlja na adresu:

Opća bolnica Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik,  s napomenom da je ponuditelj dužan ispostaviti račune na kojem su navedeni svi zakonski elementi računa sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).

2.6.-Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude):

Cijena ponude  izražava se za cjelokupan predmet nabave .Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

Cijena je nepromjenjiva u odnosu na ponuđenu cijenu tijekom trajanja ugovora.

U cijenu ponude bez PDV-a  uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja (primjerice troškovi prijevoza, dostave i ostalo) ;

Ukoliko naručitelj prilikom pregleda ponuda utvrdi računsku pogrešku, naručitelj će ispraviti računsku pogrešku i o tome odmah obavijestiti ponuditelja čija je ponuda ispravljena, te će od ponuditelja zatražiti da u roku tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravke računske pogreške. Ispravci se u ponudi jasno naznačuju.

Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata i pregleda ocjena ponuda odbiti ponudu za koju ponuditelj nije prihvatio ispravak računske  pogreške.

2.8.-Izuzetno niska cijena

Za ponude koje su izuzetno niske te naručitelj procjenjuje da ponuditelj neće moći izvršiti ugovore sukladno postavljenim zahtjevima u dokumentaciji o nabavi, obavezan je zahtijevati od ponuditelja da u primjerenom roku ne kraćem od pet dana, objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi. Takve ponude mogle bi biti tehnički, ekonomski ili pravno utemeljene na nevjerodostojnim pretpostavkama te u tom slučaju naručitelj ima pravo odbiti takve ponude ako od strane ponuditelja  ne dobije zadovoljavajuće objašnjenje. Isto tako naručitelj je obvezan odbiti ponudu ponuditelja kada ustanovi da je cijena ili trošak ponude izuzetno nizak iz razloga što ponuditelj ne poštuje primjenjive obveze u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbe međunaradnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava. U slučajevima kada ponuditelj prima, državnu potporu, naručitelj smije odbiti njegovu ponudu onda kada ponuditelj, u primjerenom roku nije u mogućnosti dokazati da je potpora zakonito dodijeljena.

2.8.-Kriterij odabira ponuda:

ekonomski najpovoljnija ponuda (ponder cijena 100 %)

2.9. Razlozi isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave jednostavne vrijednosti:

Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

2.9.1. a) - ako gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je ovlaštena po Zakonu za zastupanje tog gospodarskog subjekta i koja je državljanim Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđen za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2.9.2. b) -  Ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je ovlaštena po zakonu za zastupanje toga gospodarskog subjekta, koja nije državljanim Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 2.9.1. a)  podtočaka od a) do f) ovog stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2.9.1. gospodarski subejkt u ponudi dostavlja:

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedan dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana / državljanstva.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta , odnosno državi čiji je osoba državljanin  ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom, ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovačkog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin.

Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava iz Obrasca br. 2. ovog. Poziva.

2.9.2.- ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom  zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt  dužan je u ponudi dostaviti:

- potvrdu Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana/državljanstva gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje.

Ako se u državi poslovnog nastana ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom, ili ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovačkog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin.

2.10.Dokazi za obavljanje profesionalne sposobnosti ponuditelja:

2.10.1.Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registara u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

2.11. Uvjeti tehničke i stručne sposobnost

2.11.1.  Uzorci, opisi ili fotografije čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev javnog naručitelja

Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti:

- dokaz temeljem kojeg će se provjeriti da li nuđena roba u potpunosti odgovara opisu iz Tehničke specifikacije - katalog/ prospekt proizvoda,ovjeren od strane  proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u Europskoj uniji (pečat i potpis na svakoj stranici kataloga/prospekta), sa navodima da ponuđeni medicinski uređaji  zadovoljavaju sve tražene točke tehničke specifikacije, čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi.

Uz svaku točku tražene tehničke specifikacije potrebno je dopisati broj stranice kataloga/prospekta na kojoj je naveden traženi podatak, a uz svaki podatak u katalogu/ prospektu potrebno je upisati točku tehničke specifikacije koja se dokazuje tim podatkom te ga ujedno označiti u katalogu/prospektu (markirati, podcrtati i sl.).

Iznimno, neke tražene tehničke karakteristike ponuđenog uređaja koje se ne nalaze u katalogu/ prospektu moraju biti dokazane izjavom proizvođača uređaja ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU. Na izjavi mora biti naznačeno ime i prezime, funkcija te kontakt podaci ovlaštene odgovorne osobe proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU koja potpisuje i pečatom ovjerava izjavu. Za ponuđenu nemedicinsku opremu dovoljno je priložiti neovjerene kataloge proizvoda, a ukoliko svi podaci nisu sadržani i vidljivi u katalozima, potrebno je priložiti izjavu potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe ponuditelja da ponuđeni nemedicinski proizvod u potpunosti zadovoljava pojedinu točku tehničke specifikacije.

Ukoliko ponuditelj priloži katalog/ prospekt ili izjavu koji nisu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dužan je priložiti i prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izrađen i ovjeren od strane stalnog sudskog tumača za odnosni strani jezik.

2.12. Pravila dostavljanja dokumenata

Sve potrebne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponuda, a prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi, u roku od pet dana može zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika ažuriranih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ažurirani dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana.

2.13. Ostalo

2.13.1.Vrsta, sredstvo i uvjeti  jamstva

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo   u iznosu od 5.000,00 kn (najviše 3% od procijenjene vrijednosti)  u obliku:

1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ ) ili

2.bjanko zadužnice solemnizirane i s javnobilježničkim ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o bliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17)

3. novčani polog

Ponuditelj može umjesto dostavljanja bankarske garancije ili bjanko zadužnice dati novčani polog u traženom iznosu.

Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa  IBAN

HR 0324070001100148585,  model HR 02,  OIB: 03861060066,  poziv na broj 12211 .

Pod svrhom plaćanja potrebno je obavezno  navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave Naručitelja.

Dokaz  o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudu.

Naručitelj se obvezuje  vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti.

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.

Bankarska garancija,bjanko zadužnica ili novčani polog će se naplatiti u slučaju

1. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

2. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika, ažurnih podataka dokumenata u skladu sa člankom 20. stavka 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

3. neprihvaćanja ispravka računske pogreške

4. odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenj ugovora o javnoj nabavi.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti sukladan roku valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, Naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu Naručitelj ponuditelju daje primjeren rok.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od  vrijednosti ugovora bez PDV-a, odabrani ponuditelj  obvezan je dostaviti  najkasnije u roku od 5 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora se podnosi u obliku:

1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ )

2.bjanko zadužnice solemnizirane i s javnobilježničkim ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o bliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12,82/17)

3. novčani polog

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30 dana  od isteka valjanosti ugovora.

Bankarska garancija  bit će naplaćena u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora  s PDV-om, odabrani ponuditelj  obvezan je dostaviti  najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa Primopredajnog zapisnika. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  se podnosi u obliku:

1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ )

2.bjanko zadužnice solemnizirane i s javnobilježničkim ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o bliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12,82/17)

3. novčani polog

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti sukladno jamstvenom roku.

Bankarska garancija bit će naplaćena u slučaju da odabrani ponuditelj ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne bude naplaćano,korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka jamstvenog roka.

3. ODREDBE O ZAJEDNICI GOSPODARSKIH SUBJEKTA

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata okolnosti u vezi osnove za isključenje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti pod točkom 2.10.1., a svi zajedno su dužni dokazati (kumulativno) zajedničku sposobnost ostalim navedenim dokazima sposobnosti i ispunjavanju ostalih bitnih uvjeta.  Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, istoj se obavezno moraju priložiti podaci o zajednici ponuditelja na obrascima koji se nalaze u privitku ovog Poziva za dostavu ponude.

4. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA

Gospodarski subjekt (zajednica gospodarskog subjekta)  može se u postupku jednostavne nabave radi dokazivanja ispunjenja tehničke i stručne sposobnosti, a sukladno točki 2.11. poziva za dostavu ponude  osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanje obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskog subjektu.

U slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata dokaz sposobnosti naručitelj će prihvatiti Izjavu o stavljanju resursa na raspolanje ili ugovor / sporazum o poslovnoj / tehničkoj suradnji.

Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor/sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji mora minimalno sadržavati:

- naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse,

- naziv i sjedište ponuditelja kojemu ustupa resurse,

- jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora.

Gospodarski subjekt mora dokazati  za subjekte na čiju se sposobnost oslanja da:

- ispunjevaju dokaz za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelja sukladno točki 2.10. poziva za dostavu ponude

- ne postoji osnova za njihovo isključenje (točka 2.9) dokumentacije o nabavi

- ispunjenju relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (točka 2.11. dokumenatacije o nabavi)

Naručitelj će od ponuditelja zahtijevati da zamjeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

5.  Odredbe o podugovarateljima

Gospodarski subjekt može dio ugovora dati u podugovor ili nagažirati određene podugovaratelje.

Ponuditelj je uz svoju ponudu obvezan radi dokazivanja sposobnosti svog pougovaratelja  za njega dostaviti i dokaz za obavljanje profesionalne odgovornosti iz točke 2.10. ovog Poziva za dostavu ponude.

Ako  naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje pougovaratelja (točke 2.9.1. i 2.9.2., obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Gospodarski subjekt koji  namjerava  dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1.navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor(predmet, količina,vrijednost, postotni udio)

2.navesti podatke o podugovarateljima(naziv ili tvrtka,sjedište,OIB ili nacionalni identifikacijski broj,broj računa,zakonski zastupnici podugovaratelja)

3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelje

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci pod 1) i 2) moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.

Ugovaratelj mora na svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio (osim ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene).

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Ugovaratelj može  tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

a)promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

b)preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

c)uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni dio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije.

Uz zahtjev ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente sukladno  točkama 1.,2.,3. koje je dostavio i za prethodne podugovaratelje.

Naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

1.u slučaju iz točke a) ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja,a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete,ili postoje osnove za isključenje

2.u slučaju  iz točke b) ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela ,a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost,ili ako je dio tog ugovora već izvršen.

6. PODACI O PONUDI

6.1. Sastavni dijelovi ponude

Ponuda treba sadržavati:

-Ponudbeni list  (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) sa obrascima u prilogu

-Troškovnik  (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);

-Jamstvo za ozbiljnost ponude

-Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

-Tražene dokaze sposobnosti

- Izjava o nekažnjavanju

- Ostali bitni uvjeti traženi pozivom za dostavu ponude

-Potpisan prijedlog ugovora

-Izjavu o ovlaštenom servisu za ponuđenu robu

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva za dostavu ponude, te se ponuditelj mora pridržavati tih zahtjeva.

6.2. Način izrade

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezana jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude te uvez ovjeren pečatom).

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponuda se briše neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (npr.nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

6.3. Način dostave i postupak zaprimanja ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi „Laserski uređaj za operaciju vena, fistula i hemeroida za odjel kirurgije“   s naznakom  „ne otvaraj“

Ponuda se predaje u jednom primjerku “izvornik”.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu ili dopunu ponude.

Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naknadom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene  ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude. Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježit će se kao zakašnjela i ne upisuje se upisnik o zaprimanju ponuda, te će se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.

6.4. Datum, vrijeme, mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponuda i javno otvaranje je: 23.04.2019. u 9:30h

Adresa na koju se dostavljaju ponude: Opća bolnica Šibensko kninske županije,

Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik,

Ponude se otvaraju  u Ravnateljstvu  Opće bolnice Šibensko kninske županije,

Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik

Javnom otvaranju smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici naručitelja, ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva  naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati neposredno prije otvaranja ponuda.

7. OSTALO

7.1 UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA

U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta i zahtjeva koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima, ponuditelj čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom, dostaviti će na zahtjev naručitelja preslike potrebnih dokumenata najkasnije do donošenja odluke o odabiru.

a) da je ponuditelj upisan u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te da ponuditelj ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište ukoliko je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Europskoj uniji, sukladno članku 47. Zakona o medicinskim proizvodima,

b) da proizvođač svih ponuđenih medicinskih uređaja ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) (samo ponuditelji koji nude medicinske proizvode iz trećih zemalja - zemlje koje nisu članice EU).

c) ako proizvođač medicinskog proizvoda ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili ovlašteni zastupnik za EU, za proizvođača sa sjedištem u trećim zemljama, ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz o upisu proizvođača medicinskog proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskog proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, sukladno članku 28. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/2013)

U tu svrhu ponuditelj je naručitelju dužan dokazati da posjeduje sljedeće:

- dozvola za promet na veliko medicinskim proizvodima, sukladno članku 47. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13).

- u slučaju da ponuditelj nudi medicinski/e proizvod/e iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU): dokument u kojem je navedeno da proizvođač nuđenih medicinskih proizvoda ima ovlaštenog zastupnika u EU (naziv i sjedište), sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13).

Ako ponuditelj nudi proizvod/e iz trećih zemalja, a isti nije/nisu medicinski proizvod/i, ponuditelj nije obvezan za te proizvode dostaviti dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU sukladno članku 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), već Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda.

- Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu proizvođača medicinskog proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda, ako proizvođač medicinskog proizvoda ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili ovlašteni zastupnik za EU, za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama, ima sjedište u Republici Hrvatskoj, sukladno članku 28. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/2013).

Ponuditelji sa sjedištem izvan Republike Hrvatske,a unutar EU,dostavljaju važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog središta.

Gospodarski subjekt mora traženim dokumentima dokazati da ispunjava uvjete sukladno posebnim  propisima ili stručnim pravilima za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.

7.2. Obavijest o rezultatima predmeta nabave

Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude / odluke o poništenju postupka jednostavne  nabave iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Pisanu odluku o rezultatima postupka nabave naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude /odluke o poništenju postupka jednostavne  nabave objavljuje se na internetskim stranicama naručitelja.

7.3. Prijedlog ugovora

Prijedlog ugovora sastavni je dio ovog Poziva za dostavu ponude ( obrazac ). Potpisom i ovjerom  Prijedloga ugovora ponuditelj prihvaća opće uvjete ugovora koji će biti sklopljen ukoliko ponuda ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija.

7.4. Ovaj Poziv za dostavu ponuda je objavljen na web stranici naručitelja

05.04.2019.

7.5. Jamstveni rok za opremu  iznosi 36 mjeseci od dana isporuke, montaže i stavljanja u punu funkciju (Primopredajni zapisnik).

Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o ovlaštenom servisu za opremu koja je predmet ovog Poziva.

Osiguran servis na podrucju Republike Hrvatske u roku od 48 sati od poziva.

Obrazac br.1

PONUDBENI LIST

Naziv i sjedište naručitelja: Opća bolnica Šibensko-kninske županije,Stjepana Radića 83,22 000 Šibenik OIB 03861060066

Zajednica gospodarskog subjekta:         DA             NE

Naziv i sjedište ponuditelja/člana gospodarskog subjekta  ovlaštenog za komunikaciju s ponuditeljem, adresa, OIB i  IBAN:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Broj žiro računa:_______________________________

Gospodarski subjekt  u sustavu PDV-a (zaokružiti):        DA                      NE

Adresa za dostavu pošte:_______________________________________________________

Adresa e- pošte:______________________________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja:_____________________________________________________

Broj telefona/fax:_____________________________________________________________

Predmet nabave:  ____________________________________________________________

Sudjelovanje podugovaratelja (zaokružiti)                                  DA                 NE

Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata (zaokruži)              DA                NE

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora:___________________

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:_________________________________________

Cijena ponude bez PDV-a: _____________________________________________________

PDV: _______________________________________________________________________

Cijena ponude s PDV-om:______________________________________________________

Rok valjanosti  ponude:_____________________________________________________

M.P.____________________________________

(potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja)

Obrazac 2-Troškovnik

| Redni br. | Tražene specifikacije | J.M. | Količina | Cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a | Da/NE Ako je odgovor DA molimo točno upisati karakteristiku koja se nudi | Obavezno upisati broj stranice u katalogu/prospektu i/ili Izjavi ovlaštenog proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU koja potvrđuje tražene tehničke karakteristike |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 5. | 6. |
| 1. | Kirurški diodni laser | kom | 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Kirurški diodni laser čvrstog stanja koji emitira zračenje na valnoj duljini od minimalno 1550 nm koja ima visoku apsorpciju u hemoglobinu i vodi, idealna je za rezanje, koagulaciju i pečaćenje; Uređaj se koristi za rezanje, koagulaciju, vaporizaciju, ablaciju i hemostazu tkiva; Izlazna snaga minimalno od 0.1- 15 W; Izvor energije je laserska dioda koja nudi veću efikasnost, manje generirane topline te tihi rad prilikom zračnog hlađenja; |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Opsežan raspon primjene pribora za otvorene kao i endoskopske, endoluminalne kirurške zahvate u kontaktnom ili beskontaktnom načinu rada; Homogena isporuka energije; Izravna staza snopa do stijenke vene; Niski gubitak energije u veni; Izvrsna vidljivost na ultrazvuku; Može se postaviti laserska emisija u vatima i gustoća energije u džulima po cm (vene) Laser automatski izračunava odgovarajuću brzinu povlačenja u s / cm; Laser daje zvučne i vizualne signale Jednostavna primjena; Kontrolirana brzina povlačenja; |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Jedinica se sastoji od laserskog uređaja gdje su sve funkcije kontrolirane preko 2 mikroprocesora i nožnog prekidača; |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Jedinica pruža jednostavno, neposredno rukovanje i vrhunsku kvalitetu zrake za preczno rezanje, zauzima malo mjesta zahvaljujući kompaktnoj veličini. Veliki zaslon u boji za savršen pregled parametra, čak i u zamračenoj operacijskoj sali; |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Jedinica nudi stalnu kontrolu izlazne snage te prekidač za hitno zaustavljanje; Siguronosno pokretanje i uz upotrebu ključa; Uređaj je opremljen sa sustavom samoprovjere koji kontinuirano otkriva moguće greške, emitira zvučno upozorenje i prekida ili smanjuje intenzitet laserske zrake kako bi osigurala sigurnost pacijenta i spriječilo oštećenje uređaja ; Optički fokus u glavi lasera zaštićen je od laserskog povrata pomoću integriranog zaštitnog stakla; |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Uređaj može pohraniti minimalno 50 individualnih programa. Uređaj prikazuje minimalno zadnja četiri korištena programa; |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Specijalna laserska optika, optimizirana za valnu duljinu od minimalno 1550 nm, spojena je s uređajem pomoću SMA Plus konektora; |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Laserska zraka se može biti kontrolirana putem držača za fokusiranje i optičkih vlakana koji se mogu sterilizirati pomoću autoklava; |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Mogućnost spajanja na uređaj za odstranjivanje dima; |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Diodna tehnologija omogućuje emisiju laserske zrake pri numeričkoj aperturi manjoj od 0.22 u cijelom rasponu snage; |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Laserski uređaj nema dijelova koji zahtijevaju redovito održavanje, preporuča se godišnja kontrola; |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Radne postavke: Kontinuirani val i pulsni val; |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Puls postavka: jedan puls, pulsni i ciklični puls; Kratko pulsno vijeme od minimalno 5 ms ; |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Kontinuirani mod minimalno 0.1 – 15 W; Jednostruki mod od minimalno 1-15 W sa pulsnim vremenom od minimalno 5 ms-10 s; |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Kontinuirana stopa minimalno 1 – 15 W; Energija minimalno 10 – 150 J/cm; |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Pulsni mod, pulsno vrijeme minimalno 5 ms – 10 s; pulsna pauza minimalno 5 ms – 10 s; |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Pulsna stopa minimalno 1 – 15 W; Pulsno vrijeme minimalno 5 ms – 10 s Pulsna pauza minimalno 5 ms – 10 s; Energija minimalno 10 – 150 J/cm; |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Ciklički mod , pulsno vrijeme minimalno 5 ms – 10 s; pulsna pauza minimalno 5 ms – 10 s; cikličko vrijeme minimalno 20 ms – 40 s ; ciklička pauza minimalno 5 ms – 10 s; |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Pilot-LASER minimalno 635 nm, 3mW (kontinuirani ili pulsni od 0.5 Hz do 5 Hz) prilagodljiv minimalno od 2 do 100%; |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Pilot-LASER Klasa 3R |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Strujno osiguranje minimalno 2 x T6.3A H250V |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Potrebna snaga: 230 – 240 VAC, (200-240 VAV, 50/60 Hz) |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Net snaga: maksimano 6.3 A |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Potrošnja maksimalno: 650 W |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Zvukovi maksimalno 42 db (A) U pripravnosti maksimalno 57 db (A) |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Težina: maksimalno 14 kg |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Laserska klasa: 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Klasifikacija prema MPG 2b |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pribor: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Optička radijalna vlakna sa jednim ringom za ablaciju površinskih vena nogu (EVLA) te za ablaciju hemoroida i fistula sa setom za uvođenje (pak=5kom) Set uključuje sonde i minimalno 19 G punkcijsku iglu, sa minimalno 45 cm vodilicom, kateterom minimalno 6 Fr/11 cm i dilator; Dužina minimalno 2,5 m; vanjski promjer maksimalno 1,65 mm; Promjer jezgre maksimalno 600 μm; Distalna kruta duljina maksimalno 10 mm; Maksimalna snaga izlazna snaga 12 W; Maksimalno vrijeme korištenja 20 min; Maksimalni iznos energije 14,400 J; | pak | 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Zaštitne naočale, univerzalne D 1550 nm | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2.3. | Nožna pedala kompatibilna sa uređajem za pokretanje i zaustavljanje laserske zrake; | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.4. | Kolica za laserski uređaj | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3. | CE-označavanje 93/42/EEC. |  |  |  |  |  |  |

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: ___________________________

M.P.________________________________

( Potpis ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja)

Obrazac br. 3

Temeljem članka 9.stavak 1.točka 1.Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OBŠ dajem

IZJAVU

kojom ja _________________________ iz ________________________________________

(ime i prezime)                                   (adresa stanovanja)

broj osobne  iskaznice ________________________izdane od _________________________

kao ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

___________________________________________________________________________

(naziv i adresa gospodarskog subjekta,OIB)

___________________________________________________________________________

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt , da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena  pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

U_________________,__________2019.

M.P.     ______________________________

(Ime, prezime, i potpis osobe po zakonu ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

___________________________________________________________________________

Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom), izjavu daju obje ovlaštene osobe.

Obrazac br.4. Dodatak  I  Ponudbenom listu

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude)

1. Naziv i sjedište člana zajednice gospodarskog subjekta___________________________

Adresa:_________________________________________________________________

OIB: ___________________

IBAN:__________________

Žiro račun:_________________________________

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):           DA                 NE

E-mail: ________________________

Telefon: ________________

Fax: _________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora:______________________

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:_________________________________

Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice gospodarskog subjekta ____________________

(predmet,količina,vrijednost i postotni dio)

ZA ČLANA ZAJEDNICE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

M.P.___________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

1. Naziv i sjedište člana zajednice gospodarskog subjekta_________________________

Adresa:_________________________________________________________________

OIB: ___________________

IBAN:__________________

Žiro račun:_________________________________

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):           DA                 NE

E-mail: ________________________

Telefon: ________________

Fax: _________________

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora:______________________

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:_________________________________

Dio ugovora koji će izvršavati član zajednice gospodarskog subjekta________________________

(predmet,količina,vrijednost i postotni dio)

ZA ČLANA ZAJEDNICE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

M.P.___________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice gospodarskog subjekta.

Obrazac br. 5. Dodatak II Ponudbenom listu

PODACI O PODUGOVARATELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podugovarateljima)

- Naziv/tvrtka i sjedište podugovaratelja:________________________________

Skraćena tvrtka:____________________________________________________

OIB: _____________________________________________________________

IBAN:____________________________________________________________

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):           DA                NE

Broj računa:________________________________________________________

Adresa:____________________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________

Telefaks:___________________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:__________________________________

Dio ugovora koji će izvršavati podugovaratelj (predmet, količina, vrijednost podugovora i

postotni dio   ugovora koji se daje u podugovor):______________________________

______________________________________________________________________________________________________________

- Naziv/tvrtka i sjedište podugovarateljima:________________________________

Skraćena tvrtka:____________________________________________________

OIB: _____________________________________________________________

IBAN:____________________________________________________________

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):           DA                NE

Br. računa:_________________________________________________________

Adresa:____________________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________

Telefaks:___________________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:___________________________________

Dio ugovora koji će izvršavati podugovaratelj ( predmet, količina, vrijednost podugovora i

postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor) :________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podugovaratelje.

Obrazac br. 6. Prijedlog ugovora

OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, OIB 03861060066, Stjepana Radića 83, Šibenik (u daljnjem tekstu Naručitelj) koju zastupa ravnateljica Sanja Jakelić, dr.med.

i

TVRTKA ____________________________________________________________

UGOVOR O NABAVI

LASERSKOG UREĐAJA ZA OPERACIJU VENA,

FISTULA I HEMEROIDA ZA ODJEL KIRURGIJE

Br: 193/19

Članak 1.

Tvrtka ________ se obvezuje za potrebe Naručitelja isporučiti i montirati laserski uređaj za operaciju vena, fistula i hemeroida za odjel kirurgije prema uvjetima iz Poziva za dostavu ponude i Troškovnika. Cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

Članak 2.

Željko Nakić je odgovorna  osoba za izvršenje ugovora od strane Naručitelja i suradnju i koordinaciju obavljanja usluga iz članka 1. Ugovora od strane Naručitelja.

Članak 3.

Vrijednost ugovora (bez PDV-a) iznosi                            kn.

PDV iznosi                            kn.

Ukupna vrijednost  ugovora(s PDV-om) iznosi                            kn.

Članak 4.

Isporuka, montaža  i edukacija osoblja za uporabu uređaja  izvršiti će se u roku od  60 dana od dana sklapanja ugovora. (Primopredajni zapisnik).

Plaćanja  će se vršiti nakon isporuke opreme a u roku od 60 dana od dana primitka valjanog računa.  Račun se ispostavlja na adresu: Opća bolnica Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik, s naznakom na računu: ugovor br. 193/19

Ponuditelj je dužan ispostaviti račune  na kojem su navedeni svi zakonski elementi računa sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/2011, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15).

Osiguran servis na podrucju Republike Hrvatske u roku od 48 sati od poziva

Članak 5.

Jamstveni rok za opremu iznosi 36 mjeseci od dana isporuke. (Primopredajni zapisnik).

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a, obvezan je dostaviti  Isporučitelj najkasnije u roku od 5 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora se podnosi u obliku:

1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ ) ili

2.bjanko zadužnice (s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17).

3.novčani polog

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti 30 dana  od isteka valjanosti ugovora.

Bankarska garancija ili bjanko zadužnica  bit će naplaćeni u slučaju povrede ugovornih obveza od strane isporučitelja.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti isporučitelju nakon isteka ugovora.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora s PDV-om, obvezan je dostaviti Isporučitelj  najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa Primopredajnog zapisnika. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  se podnosi u obliku:

1.bankarske garancije ( mora biti bezuvjetna na “prvi poziv“ i „bez prigovora“ ) ili

2.bjanko zadužnice (s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17).

3. novčani polog

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti sukladno jamstvenom roku.

Bankarska garancija ili bjanko zadužnica  bit će naplaćena u slučaju da Isporučitelj ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne bude naplaćano,korisnik će ga vratiti Isporučitelju nakon isteka jamstvenog roka.

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne sa svim odredbama ovog Ugovora i unaprijed se odriču prava bilo kakvog pobijanja pravne valjanosti istog.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne sve moguće sporove, koji bi proizašli iz suprotnog tumačenja ovog Ugovora rješavati mirnim putem i sporazumom, a ako to ne bude moguće nadležan je Trgovački sud u Šibeniku.

Članak 8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju dva (2) ovjerena primjerka.

Ur broj:_______________

Šibenik, _____________

Za Isporučitelja:                                                                     Za Naručitelja:

____________________                                                     _____________________

RAVNATELJICA

Sanja Jakelić, dr.med.