## Sheet1
GRUPA 2 Automatizirani sustav za hematologiju:
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Okvirna količina (za razdoblje od 1 godinu) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a | PDV (%) | napomena
1 | KKS na hematološkom brojaču (5-diff) | kom | 95000
2 | KS (Lkc, CKS, Trc) | kom | 20000
3 | Rtc | kom | 3000
Ukupan iznos
NAPOMENA:
1) Tražimo na korištenje dva istovjetna hematološka analizatora za kvantitativno mjerenje parametara kompletne krvne slike s peterodijelnom diferencijalnom krvnom slikom, protočnosti ≥100 analiza/h uz mjerenje retikulocita, detekcije eritroblasta, te dvodimenzionalnog mjerenje trombocita. 2) Analizatori trebaju koristiti istovjetne reagense i kontrole 3) Određivanje brojčane vrijednosti % hipokromnih eritrocita 4) Analizatori trebaju imati kontinuirano dodavanje uzoraka, automatski i ručni mod, te mogućnost analiziranja kapilarnih uzoraka krvi. 5) Sve kontrole, sav potrošni matrijal potreban za rad analizatora treba biti uključen u cijenu testa 6) Reagense, kontrole i sav potrošni materijal (radne otopine, puferi, deterđenti, igle i sl.) za definirani broj testova treba specificirati u posebnu tablicu. Tablica treba prikazati opis pakiranja (količina proizvoda unutar pakiranja), jediničnu cijena za pakiranje i ukupnu cijenu ovisno o broju pakiranja za sve reagense, kontrole i sav potrošni materijal. Takva tablica treba financijski odgovarati originalnom troškovniku. Cijena kontrola i potrošnog materijala može biti „0“ kuna ili veća. 7) Kontrolnih uzoraka za izradu navedenog broja kompletnih krvnih slika treba osigurati da prate dinamiku : za svaki aparat 2x dnevno u najmanje 1 razini, a za retikulocite 1x dnevno u jednoj razini za jedan aparat.
8) Za svaki artikal ponuditelj je obavezan provesti edukaciju osoblja i isporučiti upute za korištenje na hrvatskom jeziku 9) Ponuditelj je dužan osigurati provedbu validacije mjernog sustava. Da bi se na ponuđenoj opremi nakon evaluacije nastavilo raditi evaluacija mora dati zadovoljavajuće rezultat ( u skladu s pravilima komore) 10) Sve troškove održavanja, servisiranja i rezervnih dijelova navedenih uređaja snosi ponuditelj. 11) Otklanjanje kvara i servisiranje od strane ovlaštenog servisa mora biti maksimalno u roku od 24 sata od telefonskog poziva naručitelja 12) Potrebno je napraviti 1x godišnje umjeravanje i priložiti dokaz o ispravnosti uređaja 13) Ponuditelj je dužan instalirani uređaj držati u funkciji do isporuke uređaja nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključivanju ugovora po tom postupku nabave 14) Mrežne povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača po dolasku u laboratorij 15) Ponuđač treba osigurati pisač za svaki pojedini analizator 16) Na dan instaliranja aparata potrebno je priložiti CE-certifikat aparata 17) Treba osigurati besprekidno napajanje električnom energijom (UPS jedinica) 18) Osigurati provođenje vanjske kontrole kvalitete nezavisnog provoditelja međulaboratorijske kontrole-minimalno 12x godišnje. 19) Priložiti referentnu listu korisnika minimalno 10 instaliranih analizatora u RH