## Sheet1
GRUPA 3.Reagensi za hematologiju:
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere | Okvirna količina (za razdoblje od 1 godine) | Jedinična cijena bez PDV-a | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a | PDV (%) | napomena
1 | KKS na hematološkom brojaču | kom | 24000
2 | KS (Lkc, CKS, Trc) | kom | 1500
|  |  |  | Ukupan iznos | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | 0
NAPOMENA:
1) Tražimo na korištenje hematološki analizator koji kvantitativno mjeri optičkom i/ili fluorescentnom protočnom citometrijom parametre kompletne krvne slike s peterodijelnom diferencijalnom krvnom slikom Analizator treba imati mod za uzimanje uzoraka kapilarne krvi volumena <30 µL 2) Analitička kontrola kvalitete za sve dijagnostičke parametre CBC+DIFF (osim tjelesnih tekućina) obavlja se u jednom mjerenju iz jedinstvenog kontrolnog uzorka (dostupnog u tri razine). Dostaviti uputstvo za uporabu i deklaracije iz kojih je navedeno vidljivo. 3) Protočnost analizatora ≤ 60 uzoraka na sat. 4) Analiziranja krvnih stanica tjelesnih tekućina (punktata, likvora, dijalizata, peritonealne tekućine) 5) Sve kontrole, sav potrošni matrijal potreban za rad analizatora i po potrebi kalibrator treba biti uključen u cijenu testa 6) Reagense, kalibratore, kontrole i sav potrošni materijal (radne otopine, puferi, deterđenti, igle i sl.) za definirani broj testova treba specificirati u posebnu tablicu. Tablica treba prikazati opis pakiranja (količina proizvoda unutar pakiranja), jediničnu cijena za pakiranje i ukupnu cijenu ovisno o broju pakiranja za sve reagense, kalibratore, kontrole i sav potrošni materijal. Takva tablica treba financijski odgovarati originalnom troškovniku. Cijena potrošnog materijala može biti „0“ € ili veća.
7) Ponuditelj je obavezan provesti edukaciju osoblja i isporučiti upute za korištenje na hrvatskom jeziku) 8) Sve troškove održavanja, servisiranja i rezervnih dijelova navedenih uređaja snosi ponuditelj. 9) Otklanjanje kvara i servisiranje od strane ovlaštenog servisa mora biti maksimalno u roku od 24 sata od telefonskog poziva naručitelja 10) Potrebno je napraviti 1x godišnje umjeravanje i priložiti dokaz o ispravnosti uređaja 11) Mrežne povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača po dolasku u laboratorij 12) Analizator treba biti opremljeni bar kod skenerom 13) Na dan instaliranja aparata potrebno je priložiti CE-certifikat 14) Priložiti potvrdnice ovlaštenih servisera za ponuđene uređaje, popis servisera i telefonske brojeve 15) Ponuđač treba osigurati pisač za analizator 16) Priložiti referentnu listu korisnika minimalno 10 instaliranih analizatora u RH