## Sheet1
GRUPA 7. Reagensi za koagulaciju
Red.br. | Naziv proizvoda | Jed. Mjere | Okvirna količina (za razdoblje od 1 godine) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a | PDV (%) | napomena
1 | PV | test | 46550
2 | APTV | test | 2850
3 | Fibrinogen | test | 20210
4 | D-Dimer | test | 10300
5 | Antitrombin | test | 400
6 | Lupus antikoagulant- probir test | test. | 190
7 | Lupus antikoagulant- potvrdni test | test | 90
8 | Protein C | test | 190
9 | Protein S | test | 40
10 | Heparin | test | 180
11 | Trombin | test | 470
12 | C1- inhibitor | test | 72
Cijena ponude bez PDV-a:
NAPOMENA:
1) Tražimo na korištenje dva automatizirana analizatora za koagulacijske pretrage s kontinuiranim uzimanjem uzoraka minimalne protočnosti 380 PV/h 2) Oba analizatora trebaju koristiti istovjetne reagense, kontrole i kalibratore 3) Svi kalibratori , kontrole i sav potrošni matrijal potreban za rad analizatora, treba biti uključen u cijenu testa 4) Reagense, kalibratore, kontrole i sav potrošni materijal (radne otopine, puferi, deterđenti, igle i sl.) za definirani broj testova treba specificirati u posebnu tablicu. Tablica treba prikazati opis pakiranja (količina proizvoda unutar pakiranja), jediničnu cijena za pakiranje i ukupnu cijenu ovisno o broju pakiranja za sve reagense, kalibratore, kontrole i sav potrošni materijal, te jediničnu cijenu testa. Takva tablica treba financijski odgovarati originalnom troškovniku. 5) Ponuditelj je obavezan provesti edukaciju osoblja i isporučiti upute za korištenje na hrvatskom jeziku 6) Za vrijeme trajanja ugovora odabrani ponuditelj snosi sve troškove održavanja (polugodišnje, godišnje i po potrebi), servisiranja i nabavku svih rezervnih dijelova i potrošnog materijala 7) U slučaju kvara ponuditelj je dužan osigurati servis analizatora u roku od 24 sata 8) U slučaju neotklonjivog kvara ponuditelj je dužan ustupiti novi mjerni instrument na korištenje 9) Potrebno je napraviti 1x godišnje umjeravanje i priložiti dokaz o ispravnosti uređaja na teret ponuđača 10) Mrežnu povezanosti s postojećim LIS-om na teret ponuđača po dolasku u laboratorij. 11) Ponuđač treba osigurati pisač za svaki pojedini analizator. 12) Na dan instaliranja aparata potrebno je priložiti CE-certifikat za aparat 13) Priložiti potvrdnice ovlaštenih servisera za ponuđene uređaje, popis servisera i telefonskih brojeve 14) Treba osigurati besprekidno napajanje električnom energijom (UPS jedinica) 15) Ponuditelj je dužan osigurati provedbu validacije mjernog sustava, te dokazati sukladnost validacijskih pokazatelja sa unaprijed specificiranim zahtjevima. 16) Ponuditelj je dužan instalirani uređaj držati u funkciji do isporuke uređaja nekog drugog odabranog ponuditelja po okončanju novog postupka javne nabave i zaključivanju ugovora po tom postupku nabave 17) Osigurati provođenje vanjske kontrole kvalitete nezavisnog provoditelja –međulaboratorijske kontrole 12x godišnje. 18) Referentna lista instaliranih uređaja u RH minimalno 10